Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- от 11.07.2016 № 106/1

- д. Веребье

- О проведении открытого

- аукциона в электронной

- форме

- В соответствии с Федеральным  законом   от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд »

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.Утвердить   документацию об аукционе в электронной форме

у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения в  Веребьинском сельском поселении Маловишерского муниципального района Новгородской области.

- 2.Провести открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта в порядке, предусмотренном Федеральным  законом   от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд »

- Глава администрации поселения   Т.В.Тимофеева

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации Веребьинского сельского поселения ____________________ Т.В.Тимофеева « 11 » июля 2016 года М.П. |
| --- | --- |

Документация об аукционе в электронной форме

у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения в  Веребьинском сельском поселении Маловишерского муниципального района Новгородской области

д. Веребье

2016 год

| 1. Общие положения 1.1. Закупка осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), а также иным законодательством Российской Федерации путем проведения аукциона в электронной форме (далее – электронный аукцион). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации |  |  |  |
| 2.1.Сведения о заказчике |  |  |  |
| 2.1.1. Наименование заказчика: | Администрация Веребьинского сельского поселения |  |  |
| 2.1.2. Место нахождения заказчика: | Российская Федерация, 174280, Новгородская область, Маловишерский район, д. Веребье, ул. 1 Мая , д.47 |  |  |
| 2.1.3. Почтовый адрес заказчика: | Российская Федерация, 174280, Новгородская область, Маловишерский район, д. Веребье, ул. 1 Мая , д.47 |  |  |
| 2.1.4. Адрес электронной почты заказчика: | e-mail: werebje@yandex.ru |  |  |
| 2.1.5. Номер контактного телефона заказчика: | (81660)- 35-619, (81660) - 35-633 |  |  |
| 2.1.6. Ответственное должностное лицо заказчика: | Филиппова Наталья Алексеевна |  |  |
| 2.1.7. Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта: | - |  |  |
| 2.1.8. Информация о контрактном управляющем ответственном за заключение контракта: | Филиппова Наталья Алексеевна, заместитель главы администрации Веребьинского сельского поселения |  |  |
| 2.2. Сведения об уполномоченном органе |  |  |  |
| 2.2.1. Наименование уполномоченного органа: | Не привлекались |  |  |
| 2.2.2. Место нахождения уполномоченного органа: | - |  |  |
| 2.2.3. Почтовый адрес уполномоченного органа: | - |  |  |
| 2.2.4. Адрес электронной почты уполномоченного органа: | - |  |  |
| 2.2.5. Номер контактного телефона уполномоченного органа: | - |  |  |
| 2.2.6. Ответственное должностное лицо уполномоченного органа: | - |  |  |
| 2.3.Сведения о специализированной организации |  |  |  |
| 2.3.1. Наименование специализированной организации: | Не привлекалась |  |  |
| 2.3.2. Место нахождения специализированной организации: | - |  |  |
| 2.3.3. Почтовый адрес специализированной организации: | - |  |  |
| 2.3.4. Адрес электронной почты специализированной организации: | - |  |  |
| 2.3.5. Номер контактного телефона специализированной организации: | - |  |  |
| 2.3.6. Ответственное должностное лицо специализированной организации: | - |  |  |
| 3. Наименование, описание объекта закупки и условия контракта |  |  |  |
| 3.1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Веребьинского сельского поселения в д. Замостье Первомайский переулок, , ул.Зеленая, ул.Зеленая до перевоза, ул.Тенистая, переулок; д.Концы (далее Работы). 3.1.1. Код ОКПД 2 ОК 034-2014: 42.11.10.120 |  |  |  |
| 3.2. Описание объекта закупки: указано в ведомости объёмов работ (приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме), дефектной ведомости (приложение №5 к документации об аукционе в электронной форме) и локальной сметной документации (приложение №4 к документации об аукционе в электронной форме) |  |  |  |
| 3.3. Объём выполняемых Работ: | Указан в ведомости объёмов работ (приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме), локальных сметах (приложение №4 к документации об аукционе в электронной форме) и дефектных ведомостях (приложение №5 к документации об аукционе в электронной форме) |  |  |
| 3.4. Условия предоставления гарантии качества выполненных Работ: |  |  |  |
| 3.4.1. Требования к гарантийному сроку: | Гарантийные сроки на выполненные Работы с даты подписания акта приёмки законченных работ по ремонту должны составлять на: - Земляное полотно - 5 лет, - Основание дорожной одежды - 5 лет, Искусственные сооружения: - водопропускные трубы - 5 лет, |  |  |
| 3.4.2.Требования к объему предоставления гарантий качества: | Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, подрядчик должен безвозмездно устранить в согласованный с Заказчиком срок, либо возместить все расходы, понесённые Заказчиком на исправления недостатков своими средствами или третьими лицами. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, возникших по вине подрядчика. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта. |  |  |
| 3.5. Место, сроки (периоды), условия выполнения и приемки результатов Работ: |  |  |  |
| 3.5.1.Место выполнения Работ: | д. Замостье и д.Концы Веребьинского сельского поселения |  |  |
| 3.5.2. Срок завершения Работ: | начало выполнения работ: с даты заключения контракта; срок завершения работ: не позднее 30 сентября 2016 года. Работы должны выполняться в соответствии с календарным графиком производства работ (приложение №2 к документации об аукционе в электронной форме), в соответствии со сметными расчетами, составленным подрядчиком и согласованными с Заказчиком до даты заключения контракта. |  |  |
| 3.5.3. Условия выполнения Работ: | Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы Работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий контракта. Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами, указанными в перечне нормативно-технических документов (приложение №3 к документации об аукционе в электронной форме); При выполнении Работ подрядчик должен обеспечить: - бесперебойное и безопасное движение транспортных средств, установку временных дорожных знаков по схеме организации дорожного движения, согласованной с государственной инспекцией безопасности дорожного движения Маловишерского муниципального района; - выполнение мероприятий по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. При обнаружении случаев пожара (очагов возгорания) сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу ГУ МЧС России (телефон 01) и единый телефон лесного хозяйства 8-800-100-94-00. На все виды работ должны быть разработаны и утверждены инструкции, назначены лица, ответственные за выполнение таких мероприятий. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в полном объёме и в срок, предусмотренный пунктом 3.5.2 настоящей документации, обеспечивает устранение и исправление недостатков. Подрядчик предоставляет результаты выполненных Работ Заказчику для проверки соответствия их условиям контракта вместе с подписанными актом о приёмке выполненных работ формы КС-2, составленным в соответствии со сметной документацией, и справкой о стоимости выполненных работ формы КС-3. |  |  |
| 3.5.4. Порядок и срок осуществления заказчиком приемки выполненных Работ: | Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней проверяет результаты выполненных Работ и проводит их экспертизу на соответствие условиям контракта, по результатам проверки подписывает и передаёт подрядчику акт о приёмке выполненных работ либо мотивированный отказ от приёмки Работ, с указанием причин. В случае отказа Заказчика от приёмки выполненных Работ, Заказчик вправе установить срок для устранения недостатков выполненных Работ. Работы, выполненные подрядчиком с отклонением от требований контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения подрядчиком обнаруженных недостатков. |  |  |
| 3.5.5. Порядок и срок оформления результатов приемки выполненных Работ: | Результаты Работ считаются принятыми после устранения выявленных недостатков и подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ формы КС-2, составленного в соответствии со сметной документацией, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, и подлежат оплате в порядке, указанном в пункте 5.2 документации. |  |  |
| 4. Начальная (максимальная) цена контракта |  |  |  |
| 4.1. Начальная (максимальная) цена контракта и порядок ее формирования: | НМЦК составляет 1630830 (один миллион шестьсот тридцать тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек и включает стоимость Работ с учётом производственных затрат подрядчика, используемых материалов и оборудования, транспортных расходов, уплаты сборов, налогов, в том числе НДС, и других обязательных платежей. |  |  |
| 4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Содержится в приложении №4 к документации об электронном аукционе. НМЦК определена Заказчиком с помощью сметного метода. |  |  |
| 4.3. Источник финансирования: | Средства: из бюджета Веребьинского сельского поселения субсидия из областного бюджета |  |  |
| 5. Порядок расчетов по контракту |  |  |  |
| 5.1. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками | Российский рубль |  |  |
| 5.2. Порядок расчетов по контракту: | Оплата за выполненные работы производится после предоставления Подрядчиком и принятия Заказчиком всей необходимой исполнительной документации, на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), составленных в соответствие со сметной документацией, размещённой на официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru//, и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, в безналичной форме не более чем в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком указанных форм, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств до Заказчика, в порядке предусмотренном казначейской системой исполнения бюджета Новгородской области. Работы оплачиваются на основании актов о приёмке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, после предоставления Подрядчиком акта приёмочной комиссии и передачи объекта в эксплуатацию, полного комплекта исполнительной документации и иных документов в соответствии с требованиями контракта. |  |  |
| 5.3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Используется порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемый если денежное обязательство подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, то, в этом случае, подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон. |  |  |
| 6. Сведения об установленных ограничениях участия в определении подрядчика: |  |  |  |
| 6.1. Установленные ограничения участия в определении подрядчика: | Участниками закупки, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |  |  |
| 6.2. Обоснование причин ограничения участия в определении подрядчика: | Ограничение участия в определении подрядчика установлено в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона. |  |  |
| 7. Сведения о преимуществах, предоставляемых заказчиком |  |  |  |
| 7.1. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: | не установлены |  |  |
| 7.2. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов: | не установлены |  |  |
| 8. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: | В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. №1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики. Признаки нахождения организаций под контролем граждан Турецкой Республики и (или) организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, определяются в соответствии с частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». |  |  |
| 9.Требования, предъявляемые к участникам закупки: |  |  |  |
| 9.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с учетом ограничений, установленных в разделе 6 настоящей документации об электронном аукционе. 9.2. Требования к участникам закупки установлены в соответствии со статьёй 31 Федерального закона. 9.3. Единые требования, установленные к участникам закупки: |  |  |  |
| 9.3.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся объектом закупки: | Участники закупки должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с частью 3.1 статьи 52 и частью 1.1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ: Наличие действующего свидетельства о допуске к виду работ, являющихся объектом закупки, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, для членов саморегулируемой организации. При этом должны быть разрешены следующие виды деятельности: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - 33.2. Транспортное строительство 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта. |  |  |
| 9.3.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. |  |  |  |
| 9.3.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. |  |  |  |
| 9.3.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято. |  |  |  |
| 9.3.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. |  |  |  |
| 9.3.6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. | не требуется |  |  |
| 9.3.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |  |  |  |
| 9.3.8. Участник закупки не является офшорной компанией. |  |  |  |
| 9.3.9. Отсутствие в реестре недобросовестных подрядчиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |  |  |  |
| 9.4. Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований): | не установлены |  |  |
| 10. Требования к содержанию, составу заявки на участие и инструкция по ее заполнению |  |  |  |
| 10.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. |  |  |  |
| 10.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: согласие участника закупки на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. |  |  |  |
| 10.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: |  |  |  |
| 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. |  |  |  |
| 2) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся объектом закупки. |  | копия действующего свидетельства о допуске к виду работ, являющихся объектом закупки, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, для членов саморегулируемой организации. При этом должны быть разрешены следующие виды деятельности: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - 33.2. Транспортное строительство 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта. |  |
| 3) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника такого аукциона дополнительным требованиям, установленным в пункте 9.4 документации об аукционе в электронной форме (при наличии таких требований): |  | не требуются |  |
| 4) декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным в пунктах 9.3.2.- 9.3.7. документации об аукционе в электронной форме. |  |  |  |
| 5) копии документов, подтверждающих соответствие работы требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к работе и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. |  | не требуются |  |
| 6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |  |  |
| 7) документы (или копии документов), подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии с разделом 7 документации об аукционе в электронной форме: |  |  | не требуются |
| 8) документы, подтверждающие принадлежность участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком такого ограничения в разделе 6 документации об аукционе в электронной форме: |  |  | Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям |
| 9) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным в разделе 8 документации об аукционе в электронной форме. |  |  | не требуются |
| 10.4. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе: |  |  |  |
| 10.4.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать сведения, указанные в пункте 10.2 документации об аукционе в электронной форме. |  |  |  |
| 10.4.2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме оформляется в произвольной форме. При описании условий и предложений участниками закупки должны приниматься общепринятые обозначения, сокращения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и документации об аукционе в электронной форме. Сведения, которые содержатся в заявках участников на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. |  |  |  |
| 10.4.3. Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае: 1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 10.2 документации об аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверной информации; - 2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 10.2 документации об аукционе в электронной форме, требованиям документации. |  |  |  |
| 10.4.4. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать документы и информацию, указанные в пункте 10.3 документации об аукционе в электронной форме. |  |  |  |
| 10.4.5. Участник закупки формирует заявку на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона, требованиями настоящей документации об аукционе в электронной форме, а также регламентом электронной торговой площадки, на которой будет проводиться аукцион в электронной форме. 10.4.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, а также все документы, входящие в состав такой заявки, должны быть составлены на русском языке. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, а также все документы, входящие в состав такой заявки могут быть составлены на другом языке при наличии нотариально заверенного перевода на русский язык. |  |  |  |
| 11. Адрес электронной площадки, срок, место и порядок подачи заявок участников закупки |  |  |  |
| 11.1. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: |  | ЗАО «Сбербанк-АСТ» по электронному адресу: www.sberbank-ast.ru |  |
| 11.2. Начало срока подачи заявок: |  | С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе. |  |
| 11.3. Дата и время окончания срока подачи заявок: |  | 19.07.2016 11-00 |  |
| 11.4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: |  | 22.07.2016 |  |
| 11.5. Дата проведения электронного аукциона: |  | 25.07.2016 |  |
| 11.6. Место подачи заявок участников закупки: |  | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки. Сведения об электронной площадке указаны в разделе 11.1 документации об аукционе в электронной форме. |  |
| 11.7. Порядок подачи заявок участников закупки: |  | Участник закупки осуществляет подачу заявки в соответствии с порядком, установленным статьей 66 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Требования к содержанию, составу заявки на участие и инструкция по ее заполнению содержатся в разделе 10 документации об аукционе в электронной форме. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки. |  |
| 12. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме |  |  |  |
| 12.1. Порядок предоставления разъяснений: |  | Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме. Участник закупки вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса в единой информационной системе размещаются разъяснения положений документации с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. |  |
| 12.2. Дата начала срока предоставления разъяснений: |  | 11.07.2016 |  |
| 12.3. Дата окончания срока предоставления разъяснений: |  | 15.07.2016 |  |
| 13. Обеспечение заявок на участие в закупке: |  |  |  |
| 13.1. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 16 308 (шестнадцать тысяч триста восемь) рублей 30 копейки (1 % от начальной (максимальной) цены контракта). |  |  |  |
| 13.2. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке. 13.2.1. Требование об обеспечении заявки на участие в определении подрядчика в равной мере относится ко всем участникам закупки. 13.2.2. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников электронных аукционов. 13.2.3. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счёте участника закупки, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. 13.2.4. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счёту этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки. 13.2.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки. 13.2.6. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за не поступление или несвоевременное поступление денежных средств на лицевые счета участников электронных аукционов, а также за не возврат или несвоевременный возврат денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах. 13.2.7. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, несут солидарную ответственность перед такими участниками за соблюдение срока возврата им указанных средств. |  |  |  |
| 14. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| 14.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 81541 (пятнадцать тысяч сто девяносто девять ) рубль 50 копеек (5 % от начальной (максимальной) цены контракта). |  |  |  |
| 14.2. Срок и порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта. 14.2.1. Исполнение контракта может обеспечиваться: 1) предоставлением банковской гарантии. 2) внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется на счёт Заказчика по следующим реквизитам: Администрация Веребьинского сельского поселения ИНН 5307006146 КПП 530701001 ОКАТО 49220804000 Лицевой счет 05503007410 в УФК по Новгородской области Расчетный счет 40302810500003000042 БИК 044959001 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД г. Великий Новгород В назначении платежа указывается «Обеспечение исполнения обязательств по контракту, заключаемому по результатам электронного аукциона, протокол от «__» ____ 2016 года № ____» 14.2.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 45 Федерального закона. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта, не менее чем на один месяц. 14.2.3. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта должен быть предоставлен заказчику, в соответствии со статьей 70 Федерального закона и разделом 16 документации об электронном аукционе, до заключения контракта. 14.2.4. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 14.2.5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. 14.3. Под ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств по контракту, которые должна обеспечивать банковская гарантия, понимается: - нарушение сроков исполнения контракта (в том числе промежуточных); - нарушение выполнения объемов Работ, предусмотренных контрактом; - выполнение Работ с ненадлежащим качеством (включая нарушение требований к техническим характеристикам, потребительским свойствам Работ); - нарушение установленных Заказчиком сроков устранения недостатков результатов Работ, выявленных Заказчиком. |  |  |  |
| 14.4. Информация о банковском сопровождении контракта |  |  | не предусмотрено |
| 15. Антидемпинговые меры |  |  |  |
| 15.1. Если при проведении аукциона в электронной форме участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в пункте 14.1 документации об электронном аукционе, в сумме 122312 (сто двадцать две тысячи триста двенадцать) рублей 25 копеек или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. |  |  |  |
| 15.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. |  |  |  |
| 15.3. Информация, предусмотренная пунктом 15.2. документации об электронном аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. |  |  |  |
| - 16. Заключение контракта по результатам электронного аукциона |  |  |  |
| 16.1. Контракт заключается согласно прилагаемому к настоящей документации проекту (Приложение №6 к документации об аукционе в электронной форме). |  |  |  |
| 16.2. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем, после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. |  |  |  |
| 16.3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации об электронном аукционе. |  |  |  |
| 16.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. |  |  |  |
| 16.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. |  |  |  |
| 16.6. В течение трёх рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. |  |  |  |
| 16.7. В течение трёх рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных пунктом 16.6 документации об электронном аукционе, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или протокол разногласий. |  |  |  |
| 16.8. В течение трёх рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. |  |  |  |
| 16.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. |  |  |  |
| 16.10. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим разделом, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, не предоставил обеспечение исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, или не исполнил требования, предусмотренные разделом 15 документации об электронном аукционе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |  |  |  |
| 16.11. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в аукционе, и заключить контракт с участником электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем электронного аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта. |  |  |  |
| 16.12. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с пунктом 16.11 документации об электронном аукционе, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 16.3 документации об электронном аукционе, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. |  |  |  |
| 16.13. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящим разделом сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств. |  |  |  |
| 16.14. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. |  |  |  |
| 17. Изменение условий контракта |  |  |  |
| 17.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом: 17.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта. 17.1.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 17.1.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом. Сокращение объемов работ при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. |  |  |  |
| 18. Расторжение контракта |  |  |  |
| 18.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона. |  |  |  |
| 18.2. Заказчик, подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. |  |  |  |
| 19. Прочие условия |  |  |  |
| 19.1. До даты начала функционирования операторов электронных площадок, прошедших отбор в соответствии с частью 4 статьи 59 Федерального закона, проведение электронных аукционов, заключение контрактов по результатам электронных аукционов осуществляется на ранее прошедших отбор электронных площадках в порядке, установленном Федеральным законом. |  |  |  |

Приложение №1

к документации об аукционе в электронной форме

Ведомость объёмов работ (техническое задание)

по ремонту  автомобильной дороги общего пользования местного  значения в  Веребьинском сельском поселении Маловишерского муниципального района Новгородской области

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в Веребьинского сельского поселения |  |  |  |  |
| д. Замостье Первомайский переулок |  |  |  |  |
| Разбивочные работы |  |  |  |  |
| ГЛАВА 1. Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |
| 1.1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2( обочины) | 1000 м2 спланированной площади | 0,392 | 1этап |
| 1.2 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 608.8+2832.52+6825.75 | 1000 м² площади | 0,784 | 1 этап |
| - | Смесь песчано-гравийная природная | м³ | 51,744 | 1 этап |
| Д. Замостье ул. Зеленая |  |  |  |  |
| ГЛАВА 1. Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |
| 1.1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2( обочины) 1000 м2 спланированной площади | 1000 м2 спланированной площади | 1,264 | 1 этап |
| 1.2 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала 1000 м2 площади основания | 1000 м2 площади основания | 3,78 | 1 этап |
| 1.3. | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 1000м3 грунта | 1000м3 грунта | 0,1 | 2 этап |
| 1.4. | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 200 мм 1 км трубопровода | 1 км трубопровода | 0,012 | 2 этап |
| - | Трубы стальные бесшовные наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 12,048 | 2 этап |
| Д. Замостье ул. Зеленая до перевоза |  |  |  |  |
| ГЛАВА 1. Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |
| 1.1. | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2( обочины) 1000 м2 спланированной площади | 1000 м2 спланированной площади | 1,3 | 1 этап |
| 1.2 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 1000м3 грунта | 1000м3 грунта | 0,06 | 2 этап |
| 1.3 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала 1000 м2 площади основания | 1000 м2 площади основания | 1,863 | 3 этап |
| 1.4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы 100м3 материала основания(в плотном теле) | 100м3 материала основания(в плотном теле) | 0,3726 | 3 этап |
|  | Смесь песчано-гравийная природная Куп.1,22(37,26*1,22=45,4572 м3) | м³ | 45,4572 | 3 этап |
| Д. Замостье ул. Тенистая |  |  |  |  |
| ГЛАВА 1. Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |
| 1.1. | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2( обочины) | 1000 м2 спланированной площади | 0,728 | 1 этап |
| 1.2. | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 15654,25+1887,99 | 1000м3 грунта | 0,1 | 1 этап |
| 1.3 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 608,8+2832,52+6825,75 | 1000 м² площади основания | 1.456 | 2 этап |
| - | Смесь песчано-гравийная природная | м³ | 96,096 | 2 этап |
| 1.4 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 200 мм 9304.3*1.15+21777.54*1.25+2838.79 | 1 км трубопровода | 0,0055 | 3 этап |
| - | Трубы стальные бесшовные наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 5.522 | 3 этап |
| Д. Замостье переулок |  |  |  |  |
| ГЛАВА 1. Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |
| 1.1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2( обочины) | 1000 м2 спланированной площади | 0.224 | 1 этап |
| 1.2 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 608.8+2832.52+6825.75 | 1000 м² площади основания | 0.448 | 2 этап |
| - | Смесь песчано-гравийная природная | м³ | 29.568 | 2 этап |
|  | Д. Концы |  |  |  |
|  | ГЛАВА 1. Устройство дорожной одежды |  |  |  |
| 1.1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2( обочины) | 1000 м2 спланированной площади | 0.394 | 1 этап |
| 1.2 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 15654.25+1887.99 | 1000м3 грунта | 0.04 | 1 этап |
| 1.3 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 608.8+2832.52+6825.75 | 1000 м² площади основания | 0,689 | 2 этап |
| - | Смесь песчано-гравийная природная | м³ | 45.474 | 2 этап |

Приложение №2

к документации об аукционе в электронной форме

Календарный график производства работ

по ремонту  автомобильной дороги общего пользования местного значения в  Веребьинском сельском поселении Маловишерского муниципального района Новгородской области

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| д. Замостье Первомайский переулок |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 1. Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2( обочины) | 1000 м2 спланированной площади | 0,392 |  |  |  |  |
|  | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 608.8+2832.52+6825.75 | 1000 м² площади | 0,784 |  |  |  |  |
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м³ | 51,744 |  |  |  |  |
| д. Замостье ул. Зеленая |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 1. Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2( обочины) 1000 м2 спланированной площади | 1000 м2 спланированной площади | 1,264 |  |  |  |  |
|  | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала 1000 м2 площади основания | 1000 м2 площади основания | 3,78 |  |  |  |  |
|  | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 1000м3 грунта | 1000м3 грунта | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 200 мм 1 км трубопровода | 1км трубопровода | 0,012 |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные бесшовные наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 12,048 |  |  |  |  |
| д. Замостье ул. Зеленая до перевоза |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 1. Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2( обочины) 1000 м2 спланированной площади | 1000 м2 спланированной площади | 1,3 |  |  |  |  |
|  | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 1000м3 грунта | 1000м3 грунта | 0,06 |  |  |  |  |
|  | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала 1000 м2 площади основания | 1000 м2 площади основания | 1,863 |  |  |  |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы 100м3 материала основания(в плотном теле) | 100м3 материала основания(в плотном теле) | 0,3726 |  |  |  |  |
|  | Смесь песчано-гравийная природная Куп.1,22(37,26*1,22=45,4572 м3) | м³ | 45,4572 |  |  |  |  |
| Д. Замостье ул. Тенистая |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 1. Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2( обочины) | 1000 м2 спланированной площади | 0,728 |  |  |  |  |
|  | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 15654,25+1887,99 | 1000м3 грунта | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 608,8+2832,52+6825,75 | 1000 м² площади основания | 1.456 |  |  |  |  |
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м³ | 96,096 |  |  |  |  |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 200 мм 9304.3*1.15+21777.54*1.25+2838.79 | 1 км трубопровода | 0,0055 |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные бесшовные наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 5.522 |  |  |  |  |
| Д. Замостье переулок |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 1. Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2( обочины) | 1000 м2 спланированной площади | 0.224 |  |  |  |  |
|  | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 608.8+2832.52+6825.75 | 1000 м² площади основания | 0.448 |  |  |  |  |
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м³ | 29.568 |  |  |  |  |
| Д. Концы |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 1. Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2( обочины) | 1000 м2 спланированной площади | 0.394 |  |  |  |  |
|  | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 15654.25+1887.99 | 1000м3 грунта | 0.04 |  |  |  |  |
|  | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 608.8+2832.52+6825.75 | 1000 м² площади основания | 0,689 |  |  |  |  |
|  | Смесь песчано-гравийная природная | м³ | 45.474 |  |  |  |  |

1. Графы 5-7заполняются участником размещения заказа сплошными линиями  с указанием даты начала и окончания работ.

2. Производство работ осуществляется  в соответствии со сметной документацией

Приложение №3

к документации об аукционе в электронной форме

Перечень нормативно-технических документов

по ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения в  Веребьинском сельском поселении Маловишерского муниципального района Новгородской области

| № п/п | Наименование нормативно-технических документов |
| --- | --- |
| 1 | ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация |
| 2 | ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия |
| 3 | ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4) |
| 4 | ГОСТ 25607-2009. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| 5 | ГОСТ Р 52289 – 2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 6 | ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2) |
| 7 | ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
| 8 | ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| 9 | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах (утв. распоряжением Минтранса РФ от 24.06.2002 № ОС-557-р) |
| 10 | - СТО АВТОДОР 4.1-2014 Безопасность дорожного движения. Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах государственной компании "Автодор" |
| 11 | - ОДН 218.3.039-2003. Укрепление обочин автомобильных дорог |
| 12 | ВСН 19-89 Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
| 13 | Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (утверждена приказом Минтранса РФ от 16.11.2012 г. № 402, зарегистрированным в Минюсте России, регистрационный № 28505 от 24.05.2013) |
| 14 | СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги |
| 15 | СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
| 16 | СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |

и иные действующие нормативно-технические документы

Приложение №4

к документации об аукционе в электронной форме

# ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА N 28

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Замостье Первомайский переулок

Сметная стоимость 81719    руб.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Ед. | Кол-во | Стоимость ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ, затрат, | изм. |  | Всего | Эксп.маш | М-лы | Всего | Эксп.маш, | М-лы | чел-ч |  |
|  | норм. | единица измерения |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | оплата труда | в т.ч. оплаты труда |  | на един. | всего |
| 1 | ТЕР 01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2(обочины) | 1000 м2 спланированной площади | 0.392 | 109.15 0 | 109.15 22.55 | 0 | 43 0 | 43 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕРр 68-09-03 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 608.8+2832.52+6825.75 | 1000 м2 площади основания | 0.784 | 10267.07 608.8 | 2832.52 482.34 | 6825.75 | 8049 477 | 2221 378 | 5351 | 48.51 | 38.03 |
| 3 | ТССЦ 4080201 | Исключен: Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % | м3 | -51.744 | 102.7 0 | 0 0 | 102.7 | -5314 0 | 0 0 | -5314 | 0 | 0 |
| 4 | ТССЦ 4080200 | Добавлен: Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 51.744 | 111.25 0 | 0 0 | 111.25 | 5757 0 | 0 0 | 5757 | 0 | 0 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  |  |  | 8535 477 | 2263 387 | 5793.8 |  | 38.03 |
| Индексация в текущие цены по позиции 1: Эксплуатация машин: 42.79*6.26 в т.ч.зарплата: 8.84*10.54 ИТОГО: 267.87 по позиции 2: Зарплата: 477.3*10.54 Эксплуатация машин: 2220.7*7.67 в т.ч.зарплата: 378.15*10.54 Материалы: 5351.39*5.96 ИТОГО: 53957.8 по позициям 3-4: Материалы: 442.41*5.96 ИТОГО: 2636.76 |  |  |  |  |  |  |  | 56862 5031 | 17301 4079 | 34530 |  |  |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕР 01) - 68% (80%*0.85) (от 93.17); 2 (ТЕРр 68) - 88.4% (104%*0.85) (от 9016.44)) |  |  |  |  |  |  |  | 8034 4447 | 3587 3587 |  |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  |  | 64896 9478 | 20887 7666 | 34531 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕР 01) - 30.6% (45%*0.8*0.85) (от 93.17); 2 (ТЕРр 68) - 48% (60%*0.8) (от 9016.44)) |  |  |  |  |  |  |  | 4356 2414 | 1942 1942 |  |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 69253 11893 | 22829 9607 | 34531 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  |  | 12466 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  | 81719 |  |  |  |  |

СМЕТА N 26

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д. Замостье ул.Зеленая

Сметная стоимость	776016 руб.

в том числе

Налог на добавленную стоимость	118375 руб.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Количество | Стоимость ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ и затрат, |  | Оборудо- | Монтажных работ |  | Оборудо- | Монтажных работ |  |  | механизаторов, чел-ч |  |
|  | норм. | единица измерения |  | вания | Всего | Эсп.маш. | вания | Всего | Основной | Эксп.маш. | на един. | всего |
|  |  |  |  |  | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты |  |  | зарплаты | в т.ч. зарплаты |  |  |
| 1 | ТЕР 01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2(обочины) 1000 м2 спланированной площади | 1.264 |  | 109.15 0 | 109.15 22.55 |  | 138 | 0 | 138 29 | 0 1.1 | 0 1.39 |
| 2 | ТЕРр 68-09-01 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала 1000 м2 площади основания | 3.78 |  | 17330.98 1075.41 | 6531.16 1101.52 |  | 65511 | 4065 | 24688 4164 | 87.29 56 | 329.96 211.68 |
| 3 | ТЕР 01-01-048-02 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 1000 м3 грунта | 0.1 |  | 17542.24 15654.25 | 1887.99 307.9 |  | 1754 | 1565 | 189 31 | 1205.1 15.48 | 120.51 1.55 |
| 4 | ТЕР 22-01-012-06 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 200 мм 1 км трубопровода | 0.012 |  | 40760.66 10699.95 | 27221.93 3790.35 |  | 489 | 128 | 327 45 | 590 187.59 | 7.08 2.25 |
|  | 1030471 | Трубы стальные бесшовные наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8 мм м | 12.048 |  | 289.92 |  |  | 3493 |  |  |  |  |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  |  | 0 | 71385 | 5759 | 25341 4269 |  | 457.55 216.87 |
| Индексация в текущие цены по позициям 1,3: Зарплата: 1565.43*10.54 Эксплуатация машин: 326.77*6.26 в т.ч.зарплата: 59.29*10.54 ИТОГО: 18545.21 по позиции 2: Зарплата: 4065.05*10.54 Эксплуатация машин: 24687.78*6.81 в т.ч.зарплата: 4163.75*10.54 Материалы: 36758.27*7.19 ИТОГО: 475261.37 по позиции 4: Зарплата: 128.4*10.54 Эксплуатация машин: 326.66*6.26 в т.ч.зарплата: 45.48*10.54 Материалы: 34.07*5.5 Основные материалы: 19211 в том числе (прямые затраты без начислений): 19211=3493*5.5 (1030471 Трубы стальные бесшовные наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8 мм, позиция 4) ИТОГО: 22796.59 |  |  |  |  |  |  |  | 516603 | 60699 | 172214 44990 |  |  |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕР 01) - 68% (80%*0.85) (от 300.39); 2 (ТЕРр 68) - 88.4% (104%*0.85) (от 86731.55); 3 (ТЕР 01) - 80.75% (95%*0.85) (от 16824.16); 4 (ТЕР 22) - 110.5% (130%*0.85) (от 1832.7)) |  |  |  |  |  |  |  | 92486 | 52695 | 39791 39791 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  |  | 609089 | 113393 | 212005 84781 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕР 01) - 30.6% (45%*0.8*0.85) (от 300.39); 2 (ТЕРр 68) - 48% (60%*0.8) (от 86731.55); 3 (ТЕР 01) - 34% (50%*0.8*0.85) (от 16824.16); 4 (ТЕР 22) - 60.52% (89%*0.8*0.85) (от 1832.7)) |  |  |  |  |  |  |  | 48552 | 26994 | 21558 21558 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 657641 | 140388 | 233563 106339 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  |  | 118375 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 776016 |  |  |  |  |

СМЕТА N 27

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Замостье ул.Зеленая до перевоза

Сметная стоимость	427618 руб.

в том числе

Налог на добавленную стоимость	65230 руб.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Количество | Стоимость ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ и затрат, |  | Оборудо- | Монтажных работ |  | Оборудо- | Монтажных работ |  |  | механизаторов, чел-ч |  |
|  | норм. | единица измерения |  | вания | Всего | Эсп.маш. | вания | Всего | Основной | Эксп.маш. | на един. | всего |
|  |  |  |  |  | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты |  |  | зарплаты | в т.ч. зарплаты |  |  |
| 1 | ТЕР 01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2(обочины) 1000 м2 спланированной площади | 1.3 |  | 109.15 0 | 109.15 22.55 |  | 142 | 0 | 142 29 | 0 1.1 | 0 1.43 |
| 2 | ТЕР 01-01-048-02 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 1000 м3 грунта | 0.06 |  | 17542.24 15654.25 | 1887.99 307.9 |  | 1053 | 939 | 113 18 | 1205.1 15.48 | 72.31 0.93 |
| 3 | ТЕРр 68-09-01 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала 1000 м2 площади основания | 1.863 |  | 17330.98 1075.41 | 6531.16 1101.52 |  | 32288 | 2003 | 12168 2052 | 87.29 56 | 162.62 104.33 |
| 4 | ТЕР 27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.3726 |  | 2537.13 191.94 | 2323 274.13 |  | 945 | 72 | 866 102 | 15.72 14.81 | 5.86 5.52 |
|  | 4080200 | Смесь песчано-гравийная природная Куп.1,22 (37,26*1,22=45,4572м3) м3 | 45.4572 |  | 111.25 |  |  | 5057 |  |  |  |  |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  |  | 0 | 39484 | 3014 | 13288 2202 |  | 240.79 112.21 |
| Индексация в текущие цены по позициям 1-2: Зарплата: 939.26*10.54 Эксплуатация машин: 255.18*6.26 в т.ч.зарплата: 47.79*10.54 ИТОГО: 11497.23 по позициям 3-4: Зарплата: 2075.01*10.54 Эксплуатация машин: 13033.1*6.81 в т.ч.зарплата: 2154.27*10.54 Материалы: 18124.84*7.19 Основные материалы: 36361 в том числе (прямые затраты без начислений): 36361=5057*7.19 (4080200 Смесь песчано-гравийная природная Куп.1,22 (37,26*1,22=45,4572м3), позиция 4) ИТОГО: 277304.64 |  |  |  |  |  |  |  | 288802 | 31770 | 90353 23210 |  |  |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕР 01) - 68% (80%*0.85) (от 309.03); 2 (ТЕР 01) - 80.75% (95%*0.85) (от 10094.47); 3 (ТЕРр 68) - 88.4% (104%*0.85) (от 42746.23); 4 (ТЕР 27) - 120.7% (142%*0.85) (от 1830.38)) |  |  |  |  |  |  |  | 48358 | 27571 | 20787 20787 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  |  | 337160 | 59342 | 111140 43997 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕР 01) - 30.6% (45%*0.8*0.85) (от 309.03); 2 (ТЕР 01) - 34% (50%*0.8*0.85) (от 10094.47); 3 (ТЕРр 68) - 48% (60%*0.8) (от 42746.23); 4 (ТЕР 27) - 64.6% (95%*0.8*0.85) (от 1830.38)) |  |  |  |  |  |  |  | 25227 | 13989 | 11238 11238 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 362388 | 73331 | 122378 55235 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  |  | 65230 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 427618 |  |  |  |  |

# ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА N 30

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Замостье ул.Тенистая

Сметная стоимость 209444    руб.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Ед. | Кол-во | Стоимость ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ, затрат, | изм. |  | Всего | Эксп.маш | М-лы | Всего | Эксп.маш, | М-лы | чел-ч |  |
|  | норм. | единица измерения |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | оплата труда | в т.ч. оплаты труда |  | на един. | всего |
| 1 | ТЕР 01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2(обочины) | 1000 м2 спланированной площади | 0.728 | 109.15 0 | 109.15 22.55 | 0 | 79 0 | 79 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР 01-01-048-02 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 15654.25+1887.99 | 1000 м3 грунта | 0.1 | 17542.24 15654.25 | 1887.99 307.9 | 0 | 1754 1565 | 189 31 | 0 | 1205.1 | 120.51 |
| 3 | ТЕРр 68-09-03 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 608.8+2832.52+6825.75 | 1000 м2 площади основания | 1.456 | 10267.07 608.8 | 2832.52 482.85 | 6825.75 | 14949 886 | 4124 703 | 9938 | 48.51 | 70.63 |
| 4 | ТССЦ 4080201 | Исключен: Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % | м3 | -96.096 | 102.7 0 | 0 0 | 102.7 | -9869 0 | 0 0 | -9869 | 0 | 0 |
| 5 | ТССЦ 4080200 | Добавлен: Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 96.096 | 111.25 0 | 0 0 | 111.25 | 10691 0 | 0 0 | 10691 | 0 | 0 |
| 6 | ТЕР 22-01-012-06 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 200 мм 9304.3*1.15+21777.54*1.25+2838.79 | 1 км трубопровода | 0.0055 | 40760.66 10699.95 | 27221.93 3790.35 | 2838.79 | 224 59 | 150 21 | 16 | 590 | 3.24 |
|  | 1030471 | Трубы стальные бесшовные наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 5.522 | 289.92 |  | 289.92 | 1601 |  | 1601 |  |  |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  |  |  | 19429 2511 | 4542 771 | 12376.52 |  | 194.38 |
| Индексация в текущие цены по позициям 1-2: Зарплата: 1565.43*10.54 Эксплуатация машин: 268.26*6.26 в т.ч.зарплата: 47.21*10.54 ИТОГО: 18178.94 по позициям 3-5: Зарплата: 886.41*10.54 Эксплуатация машин: 4124.15*7.67 в т.ч.зарплата: 703.03*10.54 Материалы: 10759.91*5.96 ИТОГО: 105104.06 по позиции 6: Зарплата: 58.85*10.54 Эксплуатация машин: 149.72*6.26 в т.ч.зарплата: 20.85*10.54 Материалы: 15.61*5.5 Основные материалы: 8805 в том числе (прямые затраты без начислений): 8805=1601*5.5 (1030471 Трубы стальные бесшовные наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8 мм, позиция 6) ИТОГО: 10448.38 |  |  |  |  |  |  |  | 133731 26463 | 34249 8127 | 73019 |  |  |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕР 01) - 68% (80%*0.85) (от 173.07); 2 (ТЕР 01) - 80.75% (95%*0.85) (от 16824.16); 3 (ТЕРр 68) - 88.4% (104%*0.85) (от 16752.7); 6 (ТЕР 22) - 110.5% (130%*0.85) (от 840.04)) |  |  |  |  |  |  |  | 29441 22268 | 7173 7173 |  |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  |  | 163172 48731 | 41422 15300 | 73019 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕР 01) - 30.6% (45%*0.8*0.85) (от 173.07); 2 (ТЕР 01) - 34% (50%*0.8*0.85) (от 16824.16); 3 (ТЕРр 68) - 48% (60%*0.8) (от 16752.7); 6 (ТЕР 22) - 60.52% (89%*0.8*0.85) (от 840.04)) |  |  |  |  |  |  |  | 14323 10470 | 3853 3853 |  |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 177495 59200 | 45275 19153 | 73020 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  |  | 31949 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  | 209444 |  |  |  |  |

# ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА N 29

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Замостье переулок

Сметная стоимость 46700    руб.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Ед. | Кол-во | Стоимость ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ, затрат, | изм. |  | Всего | Эксп.маш | М-лы | Всего | Эксп.маш, | М-лы | чел-ч |  |
|  | норм. | единица измерения |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | оплата труда | в т.ч. оплаты труда |  | на един. | всего |
| 1 | ТЕР 01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2(обочины) | 1000 м2 спланированной площади | 0.224 | 109.15 0 | 109.15 22.55 | 0 | 24 0 | 24 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕРр 68-09-03 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 608.8+2832.52+6825.75 | 1000 м2 площади основания | 0.448 | 10267.07 608.8 | 2832.52 482.85 | 6825.75 | 4600 273 | 1269 216 | 3058 | 48.51 | 21.73 |
| 3 | ТССЦ 4080201 | Исключен: Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % | м3 | -29.568 | 102.7 0 | 0 0 | 102.7 | -3037 0 | 0 0 | -3037 | 0 | 0 |
| 4 | ТССЦ 4080200 | Добавлен: Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 29.568 | 111.25 0 | 0 0 | 111.25 | 3289 0 | 0 0 | 3289 | 0 | 0 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  |  |  | 4877 273 | 1293 221 | 3310.75 |  | 21.73 |
| Индексация в текущие цены по позиции 1: Эксплуатация машин: 24.45*6.26 в т.ч.зарплата: 5.05*10.54 ИТОГО: 153.06 по позициям 2-4: Зарплата: 272.74*10.54 Эксплуатация машин: 1268.97*7.67 в т.ч.зарплата: 216.32*10.54 Материалы: 3310.75*5.96 ИТОГО: 32339.75 |  |  |  |  |  |  |  | 32493 2875 | 9886 2333 | 19732 |  |  |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕР 01) - 68% (80%*0.85) (от 53.23); 2 (ТЕРр 68) - 88.4% (104%*0.85) (от 5154.69)) |  |  |  |  |  |  |  | 4593 2541 | 2052 2052 |  |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  |  | 37086 5416 | 11938 4385 | 19732 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕР 01) - 30.6% (45%*0.8*0.85) (от 53.23); 2 (ТЕРр 68) - 48% (60%*0.8) (от 5154.69)) |  |  |  |  |  |  |  | 2491 1380 | 1111 1111 |  |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 39576 6796 | 13048 5496 | 19732 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  |  | 7124 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  | 46700 |  |  |  |  |

# ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА N 31

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  д.Концы

Сметная стоимость 89333    руб.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Ед. | Кол-во | Стоимость ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ, затрат, | изм. |  | Всего | Эксп.маш | М-лы | Всего | Эксп.маш, | М-лы | чел-ч |  |
|  | норм. | единица измерения |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | оплата труда | в т.ч. оплаты труда |  | на един. | всего |
| 1 | ТЕР 01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2(обочины) | 1000 м2 спланированной площади | 0.394 | 109.15 0 | 109.15 22.55 | 0 | 43 0 | 43 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР 01-01-048-02 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 15654.25+1887.99 | 1000 м3 грунта | 0.04 | 17542.24 15654.25 | 1887.99 307.9 | 0 | 702 626 | 76 12 | 0 | 1205.1 | 48.2 |
| 3 | ТЕРр 68-09-03 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 608.8+2832.52+6825.75 | 1000 м2 площади основания | 0.689 | 10267.07 608.8 | 2832.52 482.85 | 6825.75 | 7074 419 | 1952 333 | 4703 | 48.51 | 33.42 |
| 4 | ТССЦ 4080201 | Исключен: Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % | м3 | -45.474 | 102.7 0 | 0 0 | 102.7 | -4670 0 | 0 0 | -4670 | 0 | 0 |
| 5 | ТССЦ 4080200 | Добавлен: Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 45.474 | 111.25 0 | 0 0 | 111.25 | 5059 0 | 0 0 | 5059 | 0 | 0 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  |  |  | 8208 1046 | 2070 354 | 5091.74 |  | 81.62 |
| Индексация в текущие цены по позициям 1-2: Зарплата: 626.17*10.54 Эксплуатация машин: 118.53*6.26 в т.ч.зарплата: 21.2*10.54 ИТОГО: 7341.83 по позициям 3-5: Зарплата: 419.46*10.54 Эксплуатация машин: 1951.61*7.67 в т.ч.зарплата: 332.68*10.54 Материалы: 5091.74*5.96 ИТОГО: 49736.73 |  |  |  |  |  |  |  | 57079 11021 | 15711 3730 | 30347 |  |  |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕР 01) - 68% (80%*0.85) (от 93.6); 2 (ТЕР 01) - 80.75% (95%*0.85) (от 6729.68); 3 (ТЕРр 68) - 88.4% (104%*0.85) (от 7927.56)) |  |  |  |  |  |  |  | 12506 9238 | 3268 3268 |  |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  |  | 69584 20259 | 18979 6998 | 30346 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 (ТЕР 01) - 30.6% (45%*0.8*0.85) (от 93.6); 2 (ТЕР 01) - 34% (50%*0.8*0.85) (от 6729.68); 3 (ТЕРр 68) - 48% (60%*0.8) (от 7927.56)) |  |  |  |  |  |  |  | 6122 4366 | 1756 1756 |  |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 75706 24625 | 20735 8754 | 30346 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  |  | 13627 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  | 89333 |  |  |  |  |

Приложение №5

к документации об аукционе в электронной форме

Заказчик: Администрация  Веребьинского сельского поселения

Подрядчик:

Объект: Дороги  Веребьинское сельское поселение

Дефектная ведомость

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения

д.Замостье Первомайский  переулок

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2(обочины) | 1000 м2 спланированной площади | 0.392 |
| 2 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0.784 |
| 3 | Исключен: Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % | м3 | -51.744 |
| 4 | Добавлен: Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 51.744 |

Дефектная ведомость

Ремонт автомобильной дороги общего пользования  местного  значения

д.Замостье ул.Зеленая

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2(обочины) | 1000 м2 спланированной площади | 1.264 |
| 2 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 3.78 |
| 3 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1 |
| 4 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 200 мм | 1 км трубопровода | 0.012 |

Дефектная ведомость

Ремонт автомобильной дороги общего пользования  местного  значения

д.Замостье ул.Зеленая до перевоза

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2(обочины) | 1000 м2 спланированной площади | 1.3 |
| 2 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.06 |
| 3 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1.863 |
| 4 | Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала | 1000 м2 площади основания | 1.863 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.3726 |

Дефектная ведомость

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения

д. Замостье ул.Тенистая

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2(обочины) | 1000 м2 спланированной площади | 0.728 |
| 2 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1 |
| 3 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1.456 |
| 4 | Исключен: Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % | м3 | -96.096 |
| 5 | Добавлен: Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 96.096 |
| 6 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 300 мм | 1 км трубопровода | 0.0055 |
| 7 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 200 мм | 1 км трубопровода | 0.0055 |

Дефектная ведомость

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения

д.Замостье переулок

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2(обочины) | 1000 м2 спланированной площади | 0.224 |
| 2 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0.448 |
| 3 | Исключен: Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % | м3 | -29.568 |
| 4 | Добавлен: Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 29.568 |

Дефектная ведомость

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения

д.Концы

| N п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2(обочины) | 1000 м2 спланированной площади | 0.394 |
| 2 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.04 |
| 3 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0.689 |
| 4 | Исключен: Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % | м3 | -45.474 |
| 5 | Добавлен: Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 45.474 |

Приложение №6

к документации об аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный  контракт   №_____

выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Веребьинского сельского поселения в д. Замостье Первомайский переулок, ул.Тенистая, ул.Зеленая, ул.Зеленая до перевоза, переулок; д.Концы

д. Веребье                                                                                               «____» ___________ 2016 года

1.Общие положения

Настоящий контракт заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее законодательство о контрактной системе) по результатам проведения аукциона в электронной форме у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Протокол подведения итогов электронного аукциона №______, размещенный  на официальном сайте _______.

1.Администрация Веребьинского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Администрации  Веребьинского сельского поселения Тимофеевой Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава Веребьинского сельского поселения зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 30 декабря 2005 года № RU 535083042005001 с одной стороны,

и  ________________________________________________________________________________________

(указывается наименование организации, Ф.И.О. физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________

(указывается наименование должности и Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание контракта от имени подрядчика)

действующего(-ей) на основании  _____________________________________________,

(указывается наименование учредительного или иного документа, на основании   которого действует подрядчик, наименование и реквизиты доверенности (при необходимости),

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт

(далее Контракт) о нижеследующем:

1.2. Предметом Контракта является выполнение работ по  ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения Веребьинского сельского поселения в д. Замостье Первомайский переулок, ул.Тенистая, ул.Зеленая, ул.Зеленая до перевоза, переулок; д.Концы для обеспечения нужд Администрации Веребьинского сельского поселения в соответствии с прилагаемыми  к настоящему контракту -  дефектными ведомостями объёмов работ (приложение №5), в соответствии со  Локальными Сметами (приложение №4), составленными Подрядчиком и согласованными с Заказчиком до даты заключения контракта и ведомостью объёмов работ (приложение №1). Локальную Сметную документацию  Подрядчик вправе по запросу получить на бумажном носителе у  Заказчика.

1.3. На условиях и в сроки, установленные контрактом, Подрядчик обязуется выполнить указанные в пункте 1.2 настоящего контракта работы и передать Заказчику результат выполненных работ, а Заказчик обязуется принять его и оплатить.

1.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

1.4.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объёма работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;

1.4.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объём работ не более чем на десять процентов или уменьшается, предусмотренный контрактом объём выполняемых работ не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта, пропорционально дополнительному объёму работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объёма работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;

1.5. При исполнении контракта по согласованию Сторон допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Локальной  Смете (приложение №4 к контракту).

1.6. Подрядчиком в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по контракту предоставлено обеспечение в размере 5 (пять) %  ________ рублей ________ копеек.

В случае,  если по каким-то причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение контракта на тех же условиях и в том же размере.

Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, составляет 5 (пять) рабочих дней со дня письменного обращения Подрядчика.

2. Цена контракта. Порядок расчетов по контракту.

2.1. Цена контракта составляет ___________ (_________________________) рублей, включая стоимость работ с учётом производственных затрат Подрядчика, используемых материалов и оборудования, транспортных расходов, уплаты сборов, налогов, в том числе НДС (если Подрядчик по настоящему контракту имеет право на освобождение от уплаты НДС, то указывается «НДС не облагается») и других обязательных платежей.

2.2. В приложении № 7 к контракту рассчитывается корректирующий коэффициент по итогам проведения электронного аукциона в следующем порядке:

- в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС, то корректирующий коэффициент рассчитывается как отношение цены контракта, предложенной Подрядчиком на электронном аукционе, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной Заказчиком, с учетом НДС;

- в случае, если Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, то корректирующий коэффициент рассчитывается как отношение цены контракта, предложенной Подрядчиком на электронном аукционе, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной Заказчиком, без учета НДС.

2.3. Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.4. Оплата за выполненные работы производится после предоставления Подрядчиком и принятия Заказчиком всей необходимой исполнительной документации, в том числе проведение лабораторных испытаний качества отремонтированных элементов дорог, дорожных сооружений и может производиться вплоть до окончания срока действия контракта (до завершения всех необходимых испытаний и проверок), на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), составленных в соответствие со сметной документацией, размещённой на официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru//, и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, в безналичной форме не более чем в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком указанных форм, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств до Заказчика, в порядке предусмотренном казначейской системой исполнения бюджета Новгородской области.

2.5. Датой оплаты выполненных работ считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

2.6. При начислении пени, штрафа по случаям, предусмотренным пунктами 5.4 и 5.5 контракта, Заказчик вправе производить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера пени, штрафа. В этом случае в акте о приёмке выполненных работ указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с пунктом 2.1 контракта; размер пени, штрафа, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчёта пени, штрафа; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту.

2.7. Окончательная оплата работ будет произведена только после получения от Подрядчика начисленной неустойки по случаям, предусмотренным пунктами 5.4, 5.5 контракта.

2.8. Платежи осуществляются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств и объёмов финансирования, выделенных в 2016 году. В случае несвоевременного поступления средств из областного бюджета Заказчик производит оплату выполненных работ по мере и в пределах полученных средств. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объёма работ, предусмотренных контрактом

2.9. При формировании цены контракта и расчётов с Подрядчиком используется российский рубль.

3. Условия выполнения и приемки работ, требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества выполненных работ

3.1. Место выполнения работ: Новгородская область, Маловишерский район,

д.Замостье , д.Концы

3.2. Сроки выполнения работ определяются календарным графиком производства работ Приложение №2), разработанным Заказчиком  совместно с Подрядчиком:

начало работ – в течении 3-х дней с даты заключения муниципального контракта,

окончание работ – до 30 сентября 2016 года.

.

3.3. Условия выполнения работ.

3.3.1. Работы выполняются Подрядчиком в строгом соответствии с контрактом: объём, качество, технические и иные характеристики выполняемых работ, их результат должны соответствовать требованиям контракта.

3.3.2. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий контракта.

3.3.3. Качество всех выполняемых работ, а также поставляемых в ходе их выполнения материалов, в соответствии с требованиями технического задания, нормативных документов Российской Федерации в области строительства,  (а также, требованиям СНиП).

Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с нормативными документами.

Любые отклонения от требований нормативных документов по всем видам основных и вспомогательных работ без предварительного согласования с Заказчиком являются дефектом.

Заказчик в течение срока действия контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением производственной лаборатории или экспертов.

3.3.4. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить:

- организацию операционного контроля качества работ ;

- выполнение мероприятий по технике безопасности и соблюдению норм охраны труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. На все виды работ должны быть разработаны и утверждены инструкции, назначены лица, ответственные за выполнение таких мероприятий;

3.3.5. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объёме и в срок, предусмотренный пунктом 3.2 контракта, обеспечивает устранение и исправление недостатков.

3.4. Порядок и срок осуществления Заказчиком приёмки выполненных работ.

3.4.1. Подрядчик предоставляет Заказчику результаты выполненных работ в виде, количестве и комплектности в соответствии с требованиями контракта. Для проверки соответствия их условиям контракта вместе с подписанными актом о приёмке выполненных работ формы КС-2, составленным в соответствии со сметной документацией и справкой о стоимости выполненных работ формы КС-3.

3.4.2. После этого Заказчик осуществляет приёмку выполненных работ в течение 10 рабочих дней согласно форме (приложение №9). В этот период Заказчик проверяет результаты выполненных работ на соответствие условиям контракта. По результатам проверки Заказчик подписывает и передает Подрядчику представленные документы либо мотивированный отказ от приёмки работ, с указанием причин.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ при обнаружении дефекта назначается срок устранения и дата повторной приемки. Любые отклонения от требований нормативных документов по всем видам работ без предварительного согласования с Заказчиком являются дефектом. Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При расчетах с Подрядчиком расходы по устранению дефектов не оплачиваются.

3.5. Порядок и срок оформления результатов приёмки выполненных работ.

3.5.1. Результаты работ считаются принятыми после устранения выявленных недостатков и подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ формы КС-2, составленного в соответствии со сметной документацией, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 и   подлежат оплате в порядке, указанном в разделе 2.

3.6. Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества выполненных работ.

3.6.1. Срок гарантии выполненных Работ должен составлять с даты подписания Заказчиком акта приёмки законченных работ по ремонту на:

- Земляное полотно - 5 лет,

- Основание дорожной одежды - 5 лет,

Искусственные сооружения:

- водопропускные трубы - 5 лет,

Остальные виды работ – 3 года с даты подписания акта приемки выполненных работ. Гарантийные обязательства на  отремонтированные  участки автомобильных дорог общего пользования  местного  значения оформляются в виде паспорта (приложение №8 к аукционной документации).

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика. Новый гарантийный срок на устраненный дефект назначается снова после устранения дефекта. Эти дефекты устраняются Подрядчиком за свой счёт.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, а также требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по контракту надлежащим образом и в соответствии с условиями контракта.

В ходе выполнения работ давать Подрядчику указания, не противоречащие условиям контракта и не представляющие собой вмешательство в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его извещения об обнаружении недостатков в случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий контракта, что ухудшило результат работ, или с иными недостатками.

4.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.1.4. При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком устранить их своими силами или поручить их устранение третьим лицам с отнесением расходов на Подрядчика и потребовать возмещения убытков.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Передать Подрядчику подписанный сметный расчет, утверждённый  к производству Работ;

4.2.2. Требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по контракту.

4.2.3. Осуществить контроль за качеством и стоимостью выполняемых работ.

4.2.4. Осуществить приёмку результата выполненных работ по мере их выполнения в порядке предусмотренном пунктом 3.4 контракта.

4.2.5. Организовать комиссионную приемку выполненных работ..

4.2.6. Оплатить выполненные и принятые работы в порядке и на условиях, установленных контрактом.

4.2.7. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объёме и на условиях, предусмотренных контрактом.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. На своевременную и в полном объёме оплату выполненных по контракту и принятых Заказчиком работ.

4.3.2. Требовать от Заказчика исполнения обязательств по контракту;

4.3.3. Требовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ.

4.4. Подрядчик обязуется:

4.4.1. Приступить к выполнению Работ только после заключения Контракта, выполнять все Работы в соответствии с объёмами и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.4.2. Установить на период ремонта информационные щиты с указанием проводимых Работ;

4.4.3. До начала производства Работ согласовать с Заказчиком вопрос о закреплении границ ремонта;

4.4.4. До начала производства Работ предъявить свидетельство об аттестации лаборатории или договор на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний материалов, используемых при выполнении Работ (при необходимости);

4.4.5. До начала производства Работ предоставить Заказчику контактную информацию  специалистов руководящих работами на конкретных участках;

4.4.6. Нести ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения на участках производства Работ, за соблюдение правил техники безопасности и правил пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

Ущерб, причинённый Заказчику, а также любым третьим лицам в результате несоблюдения правил безопасности Подрядчик возмещает в полном объёме;

4.4.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, мерах пожарной безопасности, охране окружающей среды. Назначить лиц, ответственных за выполнение вышеперечисленных мероприятий;

4.4.8. Своевременно и качественно выполнять Работы, соблюдать при их выполнении требования, установленные нормативными правовыми актами,

4.4.9. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

4.4.13. Вести журнал производства работ на объекте по форме, утверждённой приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7;

4.4.14. Представить документы, подтверждающие соответствие качества материалов, используемых при выполнении Работ, требованиям действующего законодательства РФ;

4.4.15. Безвозмездно устранить недостатки, выявленные в ходе приемки выполненных работ и в гарантийный срок, в соответствии с указаниями Заказчика либо возместить все расходы, понесённые Заказчиком на исправления недостатков своими средствами или третьими лицами;

4.4.16. К установленному контрактом сроку предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренные контрактом по акту о приёмке выполненных работ формы КС-2, составленному в соответствии со сметной документацией, размещённой на официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru// и справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в порядке, установленном пунктом 3.4 контракта.

4.4.17. До подписания  акта  приёмки законченных работ по ремонту  передать Заказчику исполнительную документацию, включая журналы учёта, необходимые для выполнения Работ при ремонте объекта:

1. Общий журнал работ.

2. Акты освидетельствования скрытых работ с приложением ведомостей промеров, паспортов качества на используемые материалы, исполнительных схем производства работ.

4.4.18. По окончании выполненных Работ сдать результат выполненных Работ по акту приёмки законченных работ по ремонту;

4.4.19. При возникновении обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

4.4.20. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа составляет:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

5.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет ему требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.5. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактов, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

5.6. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту понимается:

- нарушение сроков исполнения контракта (в том числе промежуточных);

- нарушение выполнения объемов работ, предусмотренных контрактом;

- выполнение работ с ненадлежащим качеством (включая нарушение требований к техническим характеристикам, потребительским свойствам работ);

- нарушение установленных Заказчиком сроков устранения недостатков результатов работ, выявленных Заказчиком.

5.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях  ненадлежащего исполнения Подрядчиком таких обязательств, Заказчик обязан направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.9. Уплата неустойки, а так же возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по контракту.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путём взаимных переговоров или в претензионном порядке.

6.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путём взаимных переговоров или в претензионном порядке, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия

7.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и заканчивает действие 30 сентября 2016 г. включительно по выполнению Сторонами взаимных обязательств.

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, аварии на транспорте, мятежа, гражданских беспорядков, войны и военных действий, публикации нормативных актов запрещающего характера, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы выполнения работ, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены официальными источниками. При этом устанавливается новый срок выполнения обязательств по контракту соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по контракту, обязана известить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляются дополнительным соглашением.

9. Прочие условия

9.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Контракт заключается в форме электронного документа, подписывается электронными цифровыми подписями лиц, имеющими право действовать от имени Сторон и хранится на электронной площадке.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- Ведомость объёмов работ (приложение №1);

- Календарный график производства работ (приложение №2);

- Перечень нормативно-технических документов (приложение №3);

-  Локальные сметы на 6 улиц, дефектные ведомости на 5 улиц (приложение №4)

- Протокол расчета корректирующего коэффициента по итогам проведения электронного аукциона (приложение №7);

- Форма гарантийного паспорта (приложение №8);

- Форма акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги (приложение №9).

9.4. Контракт может быть изменён и (или) дополнен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Изменения и дополнения в контракт вносятся путём подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.

Все приложения, изменения и дополнения к контракту являются его неотъемлемой частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.6. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

9.8. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме.

10.Юридические адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик: Администрация Веребьинского сельского поселения ИНН 5307006146 КПП 530701001 ОГРН 1065336000146 ОКТМО 49620404 Юридический адрес: 174271, Новгородская область, Маловишерский район, д.Веребье, ул.1 Мая, д.47 Почтовый адрес: 174271 Новгородская область, Маловишерский район, д.Веребье, ул.1 Мая, д.47 Р/счет 40204810800000000078 Отделение Новгород БИК 044959001 Телефон 8(816 60)35-633 Факс 8(816 60)35-619 | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Глава администрации ______________Т.В.Тимофеева М.п. | Директор (руководитель): ___________ М.п. |

Приложение №7

к контракту от ___________ № ___

- Протокол
расчета корректирующего коэффициента по итогам проведения электронного аукциона

выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Замостье Первомайский переулок, ул.Тенистая, ул.Зеленая, ул.Зеленая до перевоза, переулок; д.Концы Веребьинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области

Стороны, руководствуясь статьями 763-768 Гражданского Кодекса Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании результатов проведения электронного аукциона, пришли к соглашению утвердить следующий корректирующий коэффициент для расчетов по контракту:

|  | Сумма, рублей |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена контракта * |  |
| Корректирующий коэффициент по итогам проведения электронного аукциона |  |
| Цена контракта (последнее ценовое предложение Подрядчика на электронном аукционе) |  |

* - применяется с учетом порядка, указанного в пункте 2.2 контракта.

| Заказчик: Администрация Веребьинского сельского поселения ____________________ Т.В.Тимофеева « » _____________ 2016 года М.П. | Подрядчик: __________________ «___ » ____________ 2016 года М.П. |
| --- | --- |

- Приложение №8

к контракту от ___________ № ___

Форма

- (Приложение 1

к распоряжению Минтранса России

от «07»  мая  2003 г. № ИС-414-р)

МИНИСТЕРСТВО  ТРАНСПОРТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

(РОСАВТОДОР)

Администрация Веребьинского сельского поселения

(полное наименование органа управления дорожным хозяйством - заказчик)

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

на  законченный  ремонтом участок автомобильной дороги общего пользования  местного  значения

_______________________________________________________________________________________________

(полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса)

20___ г.

__________________________________________________________________________________________

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)

__________________________________________________________________________________________

(№ государственного контракта, на основании которого данная организация  выполняла работы)

Законченный ремонтом участок автомобильной дороги общего пользования  _______________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                    (полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса)

принят в эксплуатацию государственной приемочной комиссией      ._________________________

(дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному ____________________________________                                                                                                       (полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН)

Инженерное сопровождение проекта:

________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, осуществлявшей инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)

- ХАРАКТЕРИСТИКА

введенного в эксплуатацию объекта

| - Категория дороги |  |
| --- | --- |
| Протяженность участка, км |  |
| Ширина земляного полотна, м |  |
| Ширина проезжей части, м |  |
| Вид покрытия |  |
| Искусственные сооружения: |  |
| Водопропускные трубы, шт/пм |  |

- ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

| Земляное полотно | 5 лет |
| --- | --- |
| Основание дорожной одежды | 5 лет |
| Искусственные сооружения: |  |
| - водопропускные трубы | 5 лет |

______________________________________

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем  выполненных работ, сроки, оговоренные Муниципальным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

_____________                                                                          _____________                                 ____________

(Руководитель генеральной подрядной организации)           (Подпись)                                   (Фамилия И.О.)

МП

Приложение №9

к контракту от ___________ № ___

Форма

(Приложение №1 к ВСН 19-89

Форма А-1)

АКТ

ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

(наименование участка, с какого по какой километр, значение, техническая

категория)

| Гор. |  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Комиссия, действующая на основании |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (указать N и дату приказу распоряжения) |  |
| в составе: |  |  |  |  |
| председателя |  |  |  |  |
|  |  | (должность, фамилия, и., о.) |  |  |
| членов |  |  |  |  |
|  | (должности, фамилии, и., о.) |  |  |  |
| произвела приемку работ, выполненных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (указать организацию, выполнявшую работы) |

| в период с | " |  | " |  | 20 |  | г. по " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| по ремонту участка автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование дороги, |  |  |  |  |
| технической категории) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с |  | км по |  |  | км, находящейся на балансе |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по ремонту участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (перечислить проектно-сметную документацию с указанием, кем и когда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| она утверждена, и документы, относящиеся к производству работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и представленные комиссии при приемке работ) На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра участка в натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее: 1.В процессе ремонта имелись следующие отступления от утвержденного проекта (рабочих чертежей), технических правил по ремонту автомобильных дорог, согласованные с проектной организацией и заказчиком: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (перечислить все выявленные отступления, указать, по какой причине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эти отступления произошли, с кем и когда согласованы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Полная сметная стоимость ремонта (по утвержденной сметной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| 3. Фактическая стоимость ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |
| 4. Заключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование участка дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |

выполнены в полном объеме (см. приложения) в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог и отвечают требованиям правил приемки работ, утвержденных Минавтодором РСФСР.

Решение приемочной комиссии

| Предъявленный к приемке отремонтированный участок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование участка дороги и его протяжение, с какого по какой километр, |  |  |  |
| значение и категория) |  |  |  |
| принять в эксплуатацию. |  |  |  |
| Установить общую оценку качества ремонта участка автомобильной дороги |  |  |  |
| (в соответствии со СНиП 3.06.03-85) |  |  |  |
| Акт составлен в |  | экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям |  |
| Передать на хранение рассмотренные комиссией документы |  |  |  |
| (перечислите, какие, число экземпляров и организаций) Приложения к акту 1. Ведомость выполненных работ 2. Ведомость контрольных измерений и испытаний 3. Графическая схема дороги с указанием принятых работ Председатель комиссии |  |  |  |
| (подпись, фамилия, и., о.) |  |  |  |
| Члены комиссии |  |  |  |
| (подписи, фамилии, и., о.) |  |  |  |

Приложение 1 к форме А-1

Ведомость выполненных работ по ремонту участка автомобильной дороги

(наименование участка)

| в период с " |  | " |  | 20 |  | г. по " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| N п/п |  | Место производства работ (от км + до км +) | Наименование работ | Единица измерения | Объемы работ |  | Сметная стоимость фактически |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по проектно-сметной документации | фактически выполнено на "__" 20__ г. | выполненного объема работ тыс. руб. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |

| Заказчик: Руководитель организации |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, фамилия, и., о.) |
| Подрядчик: |  |
| Руководитель организации |  |
|  | (подпись, фамилия, и., о.) |

| " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание. В наименовании работ должны указываться размеры всех конструктивных элементов (основание, покрытие, уширение и т.д.)

Приложение 2 к форме А-1

Ведомость контрольных измерений и испытаний,

произведенных при приемке законченных работ по ремонту

(наименование участка)

| с " |  | " |  | 20 |  | г. по " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование измерений и испытаний | Место, км и ПК | Данные контрольных проверок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проекту | фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Председатель комиссии |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись, фамилия, и., о.) |
| Члены комиссии |  |  |
|  | (подписи, фамилии, и., о.) |  |

| " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание. Перечень параметров, по которым проводятся измерения и испытания при приемке:

Приложение 3 к форме А-1

Графическая схема ремонтируемой дороги

| Дорога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование, значение, техническая категория) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| протяжением |  |  |  |  |  | км отремонтирована на участке с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | км по |  |  |  | км в период с " |  |  | " |  |  | 20 |  | г. |  |

| по " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К настоящему акту приложено |  |  |  | шт. фотодокументов. |
| Заказчик |  |  |  |  |
|  | (подпись, фамилия, и., о.) |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | (подпись, фамилия, и., о.) |  |  |