Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 16.01.2014 | № | 9 |
| --- | --- | --- | --- |

д. Веребье

Об утверждении схемы

теплоснабжения Веребьинского

сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Веребьинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Веребьинского сельского поселения.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и бюллетене «Веребьинский  вестник».

Глава  администрации поселения        Т.В. Тимофеева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Веребьинского сельского поселения

от  16.01.2014  №  9

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

1.	определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение

2.	минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

3.	обеспечение жителей Веребьинского сельского поселения тепловой энергией;

4.  строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Веребьинского сельское поселение;

5.	улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

2.Общая характеристика сельского поселения

Муниципальное образование «Веребьинское сельское поселение» расположено в северо-восточной части Новгороской области и в юго-восточной  части Маловишерского района. Веребьинское сельское поселение входит в состав Маловишерского района Новгородской области и является одним из 3 поселений района:

Большевишерское городское поселение    (п. Большая Вишера)

Бургинское сельское поселение     (д. Бурга)

Веребьинское сельское поселение   (д. Веребье)

Веребьинское сельское поселение граничит:

- на севере – с Любытинским  районом Новгородской области;

- на востоке – с Любытинским и Окуловским районами;

- на юге - с Окуловским  районом Новгородской области;

- на западе – с Бургинским  сельским поселением Маловишерского района Новгородской  области.

Административным центром Веребьинского сельского поселения является деревня Веребье (бывшая железнодорожная станция Веребье Николаевской железной дороги, закрытая в связи с ликвидацией Веребьинского обхода и введения скоростного движения). Деревья Веребье  расположена в 35 км к юго-востоку от районного центра – г.Малая Вишера.  В 4 км к югу от деревни  Вере6бья проходит Октябрьская железная дорога, которая до ликвидации Веребьинского обхода проходила через этот населенный пункт.

В соответствии областным законом №356-ОЗ и с Постановлением Администрации Новгородской области от 8 апреля 2008 г. №121 «О реестре административно-территориального устройства области» в состав Веребьинского сельского  поселения входит 55 населенных пунктов — деревень: Большое Кленово, Большое Пехово, Веребье, Верхние Островцы, Верхний Перелесок, Воронково, Вязовка, Гарь, Голышино, Городищи, Горушка, Гусево, Дубовицы, Дубровка, Елёмка, Заборовье, Замостье, Заполек, Заречье, Заручевье, Захожка, Знаменка, Золотое Колено, Инево Поле, Кашира, Колмыково, Комель, Концы, Крюково, Лескуново, Лошево, Лука, Льзи, Нижние Островцы, Нижний Перелесок, Низовка, Новая, Новоселицы, Оксочи, Окулово, Ольховка, Опути, Пелюшня, Поводьё, Подгорное, Подгорье, Пожарьё, Порыхалово, Посохово, Сорочино, Старина, Устье, Харитоново, Шабаново и Шемякино.

Многие населенные пункты поселения расположены в труднодоступной местности (леса, болота, обилие рек, речек и ручьев, отделяющих  населенные пункты друг от друга) не имеющей нормального транспортного сообщения.

- Маловишерский  район характеризуется умеренно-континентальным климатом с относительно теплым летом и продолжительной, многоснежной зимой с частыми оттепелями.

- На формирование климатических условий большое влияние сказывает перенос теплых воздушных масс с Атлантического океана, сопровождающийся ветреной погодой, и холодных - из района Арктики, вторжения которых вызывают понижения температуры весной, а в начале лета – поздние заморозки.

- Тропический воздух, поступающий, с юга и юго-востока вызывает в отдельные годы значительные повышения температуры воздуха, обуславливая сухую жаркую погоду летом.

- Но менее важным климатообразующим фактором является солнечная радиация.

Для весны характерны возвраты холодов, которые вызывают заморозки. Последние заморозки отмечаются даже в конце мая, а первые – возможны уже в середине  сентября.

- Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 117 дней. За это время накапливается сумма температур выше 10ºC около 1700ºC.

- Устойчивые морозы наступают в первых числах декабря и прекращаются в конце первой декады марта, продолжалась в среднем 96 дней.

- Средняя глубина промерзания почвы, которая зависит от высоты снежного покрова и от суровости зимы, равна 47 см, а максимальная – может достигать в аномальные годы 120-140 см.

- Поселение относится к зоне избыточного увлажнения.

- Годовая сумма осадков составляет 731 мм. Распределение их по сезонам весьма равномерное. За теплый период выпадает 490 мм, осадков. Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, особенно,  в осенне-зимний период  (88-83%).

- 1. Климатические условия не вызывают строительных ограничений. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции, соответственно, равны  - 28ºС и -13оС. Продолжительность отопительного периода 221 день.

- Максимальная глубина промерзания почвы достигает 120-140 см.

- 2. В зимний период неблагоприятны дни с температурами воздуха ниже -20ºС в сочетании с высокой влажностью и скоростью ветра более 3,5 м/сек, а также дни с сильными метелями и туманами, при которых затрудняется работа транспорта.

- При метелях сокращается время пребывания людей на открытом воздухе. За зиму может отмечаться до 10 дней с дискомфортными погодными условиями.

- 3. В летний период обильные осадки создают избыточное увлажнение, в связи с чем для снижения влагонасыщенности слоя требуется организация дренажа для быстрого отвода дождевых, а весной – талых вод.

Территория Веребьинского сельского поселения расположена  на обоих берегах реки Мста,  берущей начало из озера Мстино, вытекая из-под Мстинской плотины (к северу от  г. Вышний Волочек), впадает в озеро Ильмень с северной стороны озера, недалеко от истока Волхова.

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения:

| Вид услуги: | % обеспеченности |
| --- | --- |
| Печное отопление | 98,5 |
| Электрическое печное отопление | 1,5 |
| Малометражные котлы на твердом топливе | 0,2 |

Генеральный план Веребьинского сельского поселения.

3.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)

и теплоноситель в установленных границах территории

Веребьинского сельского поселения.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения.

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной  и общественно-деловой застройки может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным.

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них.

В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей снизился 10-15 лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения — до 3-6 лет. По этому устройство независимой системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, в отличие с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г.Москва), показывают, что при 100-процентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Так как в новых проектируемых кварталах отсутствуют централизованные  источники тепла, устройство автономного теплоснабжения является  единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой каждого конкретного объекта. При условии газификации теплоснабжение будет осуществляться от котлов на природном или сжиженном  газе. При отсутствии газа, в ближайшее время, теплоснабжение осуществить любым доступным видом топлива.

д. Веребье

Теплоснабжение всей индивидуальной застройки предлагаем осуществить от двухконтурных газовых котлов. Для теплоснабжения больницы  (в перспективе) предлагается отдельно стоящий автономный источник тепла АИТ№1, мощностью 0,161 МВт.

д.Подгорное

Для теплоснабжения детского сада (в перспективе) предлагается отдельно стоящий автономный источник тепла АИТ№3, мощностью 0,156 МВт. Для теплоснабжения дома культуры  предлагается  автономный источник тепла АИТ№4, мощностью 0,175 МВт.

д.Оксочи

Для теплоснабжения детского сада ( в перспективе) предлагается от отдельно стоящего автономного источник тепла АИТ№5, мощностью 0,117 МВт. Для теплоснабжения дома культуры  предлагается  автономный источник тепла АИТ№4, мощностью 0,175 МВт.

4.Баланс территории муниципального образования

Веребьинское сельское поселение

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой застройкой, территория инженерной и транспортной инфраструктуры.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории муниципального образования Веребьинское сельское поселение представлены в таблице:

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
|  | Веребьинское сельское поселение | 68364,0 | 100,0 | 68364,0 | 100,0 |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 4529,2 | 6,63 | 4442,9 | 6,50 |
| II | Земли населенных пунктов | 1331,1 | 1,95 | 1396,0 | 2,04 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 173,1 | 0,25 | 173,1 | 0,25 |
| IV | Земли особо охраняемых территорий | - | - | 32,6 | 0,05 |
| V | Земли лесного фонда | 61728,6 | 90,29 | 61728,6 | 90,29 |
| VI | Земли водного фонда | 602,0 | 0,88 | 590,8 | 0,86 |
| VII | Земли запаса | - | - | - | - |
| 1 | Деревня Большое Кленово | 42,9 | 100 | 42,9 | 100 |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 28,7 | 66,9 | 28,7 | 66,9 |
|  | -индивидуальная | 28,7 | 66,9 | 28,7 | 66,9 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 9,2 | 21,45 | 9,2 | 21,45 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,7 | 6,29 | 2,7 | 6,29 |
| 1.4 | Зоны производственных предприятий | 2,3 | 5,36 | 2,3 | 5,36 |
| 2 | Деревня Большое Пехово | 26,9 | 100,0 | 26,9 | 100,0 |
| 2.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 6,1 | 22,68 | 6,1 | 22,68 |
|  | -индивидуальная | 6,1 | 22,68 | 6,1 | 22,68 |
| 2.2 | Зоны рекреационного назначения | 18,5 | 68,77 | 18,5 | 68,77 |
| 2.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,3 | 8,55 | 2,3 | 8,55 |
| 3 | Деревня Веребье | 205,2 | 100,0 | 205,2 | 100,0 |
| 3.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 111,4 | 54,29 | 122,4 | 59,65 |
|  | -индивидуальная | 111,4 | 54,29 | 122,4 | 59,65 |
| 3.2 | Зоны рекреационного назначения всего, в том числе: | 58,4 | 28,46 | 44,0 | 21,44 |
|  | - зона лесопарков, парков, скверов | 0 | 0,00 | 4,4 | 2,14 |
| 3.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 20,5 | 9,99 | 22,5 | 10,96 |
| 3.4 | Общественно-деловая застройка | 4,3 | 2,10 | 5,7 | 2,78 |
| 3.5 | Зоны производственных предприятий всего, в том числе | 10,6 | 5,17 | 10,6 | 5,17 |
|  | - зона коммунально-складских предприятий | 5,4 | 2,63 | 5,4 | 2,63 |
| 4 | Деревня Верхние Островцы | 13,7 | 100,0 | 13,7 | 100,0 |
| 4.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 6,8 | 49,64 | 6,8 | 49,64 |
|  | -индивидуальная | 6,8 | 49,64 | 6,8 | 49,64 |
| 4.2 | Зоны рекреационного назначения | 5,7 | 41,61 | 5,7 | 41,61 |
| 4.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,2 | 8,76 | 1,2 | 8,76 |
| 5 | Деревня Верхний Перелесок | 23,3 | 100 | 22,6 | 100 |
| 5.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 9,3 | 39,91 | 11,3 | 50 |
|  | -индивидуальная | 9,3 | 39,91 | 11,3 | 50 |
| 5.2 | Зоны рекреационного назначения | 11,4 | 48,93 | 9 | 39,82 |
| 5.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,6 | 11,16 | 2,3 | 10,18 |
| 6 | Деревня Воронково | 26,6 | 100 | 26,6 | 100 |
| 6.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 15,1 | 56,77 | 15,1 | 56,77 |
|  | -индивидуальная | 15,1 | 56,77 | 15,1 | 56,77 |
| 6.2 | Зоны рекреационного назначения | 8,3 | 31,2 | 8,3 | 31,2 |
| 6.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,2 | 12,03 | 3,2 | 12,03 |
| 7 | Деревня Вязовка | 11 | 100 | 11 | 100 |
| 7.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 7,6 | 69,09 | 7,6 | 69,09 |
|  | -индивидуальная | 7,6 | 69,09 | 7,6 | 69,09 |
| 7.2 | Зоны рекреационного назначения | 2 | 18,18 | 2 | 18,18 |
| 7.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,4 | 12,73 | 1,4 | 12,73 |
| 8 | Деревня Гарь | 47,6 | 100 | 47,6 | 100 |
| 8.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 27,4 | 57,56 | 34,1 | 71,64 |
|  | -индивидуальная | 27,4 | 57,56 | 34,1 | 71,64 |
| 8.2 | Зоны рекреационного назначения всего, в том числе: | 12,3 | 25,84 | 1,5 | 3,15 |
|  | - зона спортивных сооружений | 0 | 0,00 | 1 | 2,10 |
| 8.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,6 | 7,56 | 4,8 | 10,08 |
| 8.4 | Общественно-деловая застройка | 0,5 | 1,05 | 1,6 | 3,36 |
| 8.5 | Зоны производственных предприятий всего, в том числе: | 3,8 | 7,98 | 5,6 | 11,76 |
|  | - зона коммунально-складских предприятий | 0 | 0,00 | 1,8 | 3,78 |
| 9 | Деревня Голышино | 6 | 100 | 6 | 100 |
| 9.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 4,4 | 73,33 | 4,4 | 73,33 |
|  | -индивидуальная | 4,4 | 73,33 | 4,4 | 73,33 |
| 9.2 | Зоны рекреационного назначения | 0,9 | 15,00 | 0,9 | 15,00 |
| 9.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,7 | 11,67 | 0,7 | 11,67 |
| 10 | Деревня Городищи | 24,5 | 100 | 28,8 | 100 |
| 10.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 12,3 | 50,20 | 19,4 | 67,36 |
|  | -индивидуальная | 12,3 | 50,2 | 19,4 | 67,36 |
| 10.2 | Зоны рекреационного назначения | 9,3 | 37,96 | 6,5 | 22,57 |
| 10.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,9 | 11,84 | 2,9 | 10,07 |
| 11 | Деревня Горушка | 12,7 | 100 | 12,7 | 100 |
| 11.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 8,1 | 63,78 | 8,1 | 63,78 |
|  | -индивидуальная | 8,1 | 63,78 | 8,1 | 63,78 |
| 11.2 | Зоны рекреационного назначения | 2,8 | 22,05 | 2,8 | 22,05 |
| 11.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,4 | 11,02 | 1,4 | 11,02 |
| 11.4 | Общественно-деловая застройка | 0,4 | 3,15 | 0,4 | 3,15 |
| 12 | Деревня Гусево | 10,1 | 100 | 10,1 | 100 |
| 12.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 4,3 | 42,57 | 4,3 | 42,57 |
|  | -индивидуальная | 4,3 | 42,57 | 4,3 | 42,57 |
| 12.2 | Зоны рекреационного назначения | 4,6 | 45,54 | 4,6 | 45,54 |
| 12.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,2 | 11,88 | 1,2 | 11,88 |
| 13 | Деревня Дубовицы | 20,9 | 100 | 20,9 | 100 |
| 13.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 4,1 | 19,62 | 4,1 | 19,62 |
|  | -индивидуальная | 4,1 | 19,62 | 4,1 | 19,62 |
| 13.2 | Зоны рекреационного назначения | 15,6 | 74,64 | 15,6 | 74,64 |
| 13.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,2 | 5,74 | 1,2 | 5,74 |
| 14 | Деревня Дубровка | 14,1 | 100 | 14,1 | 100 |
| 14.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 6 | 42,55 | 6 | 42,55 |
|  | -индивидуальная | 6 | 42,55 | 6 | 42,55 |
| 14.2 | Зоны рекреационного назначения | 6,6 | 46,81 | 6,6 | 46,81 |
| 14.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,5 | 10,64 | 1,5 | 10,64 |
| 15 | Деревня Елёмка | 10,5 | 100 | 10,5 | 100 |
| 15.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 3,4 | 32,38 | 3,4 | 32,38 |
|  | -индивидуальная | 3,4 | 32,38 | 3,4 | 32,38 |
| 15.2 | Зоны рекреационного назначения | 6,2 | 59,05 | 6,2 | 59,05 |
| 15.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,9 | 8,57 | 0,9 | 8,57 |
| 16 | Деревня Заборовье | 6,2 | 100 | 20,5 | 100 |
| 16.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 5,5 | 88,71 | 19,8 | 96,59 |
|  | -индивидуальная | 5,5 | 88,71 | 19,8 | 96,59 |
| 16.2 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,7 | 11,29 | 0,7 | 3,41 |
| 17 | Деревня Замостье | 31,9 | 100 | 79,6 | 100 |
| 17.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 24,6 | 77,12 | 57,2 | 71,86 |
|  | -индивидуальная | 24,6 | 77,12 | 57,2 | 71,86 |
| 17.2 | Зоны рекреационного назначения | 3,3 | 10,34 | 17,6 | 22,11 |
| 17.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 4 | 12,54 | 4,8 | 6,03 |
| 18 | Деревня Заполек | 18,3 | 100 | 18,3 | 100 |
| 18.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 7,3 | 39,89 | 7,3 | 39,89 |
|  | -индивидуальная | 7,3 | 39,89 | 7,3 | 39,89 |
| 18.2 | Зоны рекреационного назначения | 9,3 | 50,82 | 9,3 | 50,82 |
| 18.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,7 | 9,29 | 1,7 | 9,29 |
| 19 | Деревня Заречье | 16,3 | 100 | 16,3 | 100 |
| 19.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 15,1 | 92,64 | 15,1 | 92,64 |
|  | -индивидуальная | 15,1 | 92,64 | 15,1 | 92,64 |
| 19.2 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,2 | 7,36 | 1,2 | 7,36 |
| 20 | Деревня Заручевье | 7,2 | 100 | 7,2 | 100 |
| 20.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 3,1 | 43,06 | 3,1 | 43,06 |
|  | -индивидуальная | 3,1 | 43,06 | 3,1 | 43,06 |
| 20.2 | Зоны рекреационного назначения | 3,1 | 43,06 | 3,1 | 43,06 |
| 20.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1 | 13,89 | 1 | 13,89 |
| 21 | Деревня Захожка | 9,2 | 100 | 9,2 | 100 |
| 21.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 6,3 | 68,48 | 6,3 | 68,48 |
|  | -индивидуальная | 6,3 | 68,48 | 6,3 | 68,48 |
| 21.2 | Зоны рекреационного назначения | 1,8 | 19,57 | 1,8 | 19,57 |
| 21.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,1 | 11,95 | 1,1 | 11,95 |
| 22 | Деревня Знаменка | 27,6 | 100 | 27,6 | 100 |
| 22.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 13,8 | 50 | 13,8 | 50 |
|  | -индивидуальная | 13,8 | 50 | 13,8 | 50 |
| 22.2 | Зоны рекреационного назначения | 12,6 | 45,65 | 12,6 | 45,65 |
| 22.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,2 | 4,35 | 1,2 | 4,35 |
| 23 | Деревня Золотое Колено | 24,7 | 100 | 24,7 | 100 |
| 23.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 11,3 | 45,75 | 11,3 | 45,75 |
|  | -индивидуальная | 11,3 | 45,75 | 11,3 | 45,75 |
| 23.2 | Зоны рекреационного назначения | 12,9 | 52,23 | 12,9 | 52,23 |
| 23.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,5 | 2,02 | 0,5 | 2,02 |
| 24 | Деревня Инево Поле | 6,9 | 100 | 6,9 | 100 |
| 24.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 2,4 | 34,78 | 2,4 | 34,78 |
|  | -индивидуальная | 2,4 | 34,78 | 2,4 | 34,78 |
| 24.2 | Зоны рекреационного назначения | 3,7 | 53,62 | 3,7 | 53,62 |
| 24.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,8 | 11,59 | 0,8 | 11,59 |
| 25 | Деревня Кашира | 5,9 | 100 | 5,9 | 100 |
| 25.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 4 | 67,8 | 4 | 67,8 |
|  | -индивидуальная | 4 | 67,8 | 4 | 67,8 |
| 25.2 | Зоны рекреационного назначения | 0,8 | 13,56 | 0,8 | 13,56 |
| 25.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,1 | 18,64 | 1,1 | 18,64 |
| 26 | Деревня Колмыково | 2,1 | 100 | 2,1 | 100 |
| 26.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 1,3 | 61,90 | 1,3 | 61,90 |
|  | -индивидуальная | 1,3 | 61,90 | 1,3 | 61,90 |
| 26.2 | Зоны рекреационного назначения | 0,4 | 19,05 | 0,4 | 19,05 |
| 26.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,4 | 19,05 | 0,4 | 19,05 |
| 27 | Деревня Комель | 35 | 100 | 48,6 | 100 |
| 27.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 7,8 | 22,29 | 9 | 18,52 |
|  | -индивидуальная | 7,8 | 22,29 | 9 | 18,52 |
| 27.2 | Зоны рекреационного назначения | 22,6 | 64,57 | 37 | 76,13 |
| 27.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,6 | 13,14 | 2,6 | 5,35 |
| 28 | Деревня Концы | 19,1 | 100 | 22,3 | 100 |
| 28.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 8,1 | 42,41 | 11,2 | 50,22 |
|  | -индивидуальная | 8,1 | 42,41 | 11,2 | 50,22 |
| 28.2 | Зоны рекреационного назначения | 8,7 | 45,55 | 8,8 | 39,46 |
| 28.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,3 | 12,04 | 2,3 | 10,31 |
| 29 | Деревня Крюково | 1,8 | 100 | 1,8 | 100 |
| 29.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 0,6 | 33,33 | 0,6 | 33,33 |
|  | -индивидуальная | 0,6 | 33,33 | 0,6 | 33,33 |
| 29.2 | Зоны рекреационного назначения | 0,7 | 38,89 | 0,7 | 38,89 |
| 29.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,5 | 27,78 | 0,5 | 27,78 |
| 30 | Деревня Лескуново | 17,2 | 100 | 17,2 | 100 |
| 30.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 10,5 | 61,05 | 10,5 | 61,05 |
|  | -индивидуальная | 10,5 | 61,05 | 10,5 | 61,05 |
| 30.2 | Зоны рекреационного назначения | 4,9 | 28,49 | 4,9 | 28,49 |
| 30.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,8 | 10,47 | 1,8 | 10,47 |
| 31 | Деревня Лошево | 8 | 100 | 8 | 100 |
| 31.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 1,7 | 21,25 | 1,7 | 21,25 |
|  | -индивидуальная | 1,7 | 21,25 | 1,7 | 21,25 |
| 31.2 | Зоны рекреационного назначения | 5,6 | 70 | 5,6 | 70 |
| 31.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,7 | 8,75 | 0,7 | 8,75 |
| 32 | Деревня Лука | 39,6 | 100 | 39,6 | 100 |
| 32.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 14,5 | 36,62 | 14,5 | 36,62 |
|  | -индивидуальная | 14,5 | 36,62 | 14,5 | 36,62 |
| 32.2 | Зоны рекреационного назначения | 14,6 | 36,87 | 14,6 | 36,87 |
| 32.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,8 | 9,6 | 3,8 | 9,6 |
| 32.4 | Общественно-деловая застройка всего, в том числе: | 6,7 | 16,92 | 6,7 | 16,92 |
|  | - зона объектов здравоохранения | 6,7 | 16,92 | 6,7 | 16,92 |
| 33 | Деревня Льзи | 44,8 | 100 | 23,2 | 100 |
| 33.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 10,6 | 23,66 | 16,8 | 72,41 |
|  | -индивидуальная | 10,6 | 23,66 | 16,8 | 72,41 |
| 33.2 | Зоны рекреационного назначения всего, в том числе: | 32,8 | 73,21 | 6 | 25,86 |
|  | - зона объектов отдыха, туризма и лечебно-рекреационного назначения | 26,8 | 59,82 | 6 | 25,86 |
| 33.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,4 | 3,13 | 0,4 | 1,72 |
| 34 | Деревня Нижние Островцы | 7,6 | 100 | 7,6 | 100 |
| 34.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 3,1 | 40,79 | 3,1 | 40,79 |
|  | -индивидуальная | 3,1 | 40,79 | 3,1 | 40,79 |
| 34.2 | Зоны рекреационного назначения | 4,2 | 55,26 | 4,2 | 55,26 |
| 34.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,3 | 3,95 | 0,3 | 3,95 |
| 35 | Деревня Нижний Перелесок | 29,7 | 100 | 31,7 | 100 |
| 35.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 21,7 | 73,06 | 23,7 | 74,76 |
|  | -индивидуальная | 21,7 | 73,06 | 23,7 | 74,76 |
| 35.2 | Зоны рекреационного назначения | 3,9 | 13,13 | 3,9 | 12,30 |
| 35.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,6 | 12,12 | 3,6 | 11,36 |
| 35.4 | Зоны кладбищ | 0,5 | 1,68 | 0,5 | 1,58 |
| 36 | Деревня Низовка | 9,4 | 100 | 9,4 | 100 |
| 36.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 4,4 | 46,81 | 4,4 | 46,81 |
|  | -индивидуальная | 4,4 | 46,81 | 4,4 | 46,81 |
| 36.2 | Зоны рекреационного назначения | 3,6 | 38,3 | 3,6 | 38,3 |
| 36.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,4 | 14,89 | 1,4 | 14,89 |
| 37 | Деревня Новая | 11 | 100 | 11 | 100 |
| 37.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 3,1 | 28,18 | 3,1 | 28,18 |
|  | -индивидуальная | 3,1 | 28,18 | 3,1 | 28,18 |
| 37.2 | Зоны рекреационного назначения | 6,3 | 57,27 | 6,3 | 57,27 |
| 37.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,6 | 14,55 | 1,6 | 14,55 |
| 38 | Деревня Новоселицы | 10,8 | 100 | 10,8 | 100 |
| 38.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 10,2 | 94,44 | 10,2 | 94,44 |
|  | -индивидуальная | 10,2 | 94,44 | 10,2 | 94,44 |
| 38.2 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,6 | 5,56 | 0,6 | 5,56 |
| 39 | Деревня Оксочи | 145,8 | 100 | 145,8 | 100 |
| 39.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 81,7 | 56,04 | 81,7 | 56,04 |
|  | -индивидуальная | 81,7 | 56,04 | 81,7 | 56,04 |
| 39.2 | Зоны рекреационного назначения | 46,8 | 32,1 | 46 | 31,55 |
| 39.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,8 | 5,35 | 7,8 | 5,35 |
| 39.4 | Общественно-деловая застройка всего, в том числе: | 5,6 | 3,84 | 6,4 | 4,66 |
|  | - зона объектов здравоохранения | 3,5 | 2,4 | 3,5 | 2,4 |
| 39.5 | Зоны производственных предприятий, в том числе | 1,4 | 0,96 | 1,4 | 0,96 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | 1,4 | 0,96 | 1,4 | 0,96 |
| 39.6 | Зоны кладбищ | 2,5 | 1,71 | 2,5 | 1,71 |
| 40 | Деревня Окулово | 18,8 | 100 | 20,8 | 100 |
| 40.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 10,5 | 55,85 | 12,3 | 59,13 |
|  | -индивидуальная | 10,5 | 55,85 | 12,3 | 59,13 |
| 40.2 | Зоны рекреационного назначения | 7 | 37,23 | 7,2 | 34,62 |
| 40.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,3 | 6,91 | 1,3 | 6,25 |
| 41 | Деревня Ольховка | 11,7 | 100 | 11,7 | 100 |
| 41.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 7,7 | 65,81 | 7,7 | 65,81 |
|  | -индивидуальная | 7,7 | 65,81 | 7,7 | 65,81 |
| 41.2 | Зоны рекреационного назначения | 2,5 | 21,37 | 2,5 | 21,37 |
| 41.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,5 | 12,82 | 1,5 | 12,82 |
| 42 | Деревня Опути | 29,1 | 100 | 29,1 | 100 |
| 42.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 7,9 | 27,15 | 7,9 | 27,15 |
|  | -индивидуальная | 7,9 | 27,15 | 7,9 | 27,15 |
| 42.2 | Зоны рекреационного назначения | 18,6 | 63,92 | 18,6 | 63,92 |
| 42.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,6 | 5,5 | 1,6 | 5,5 |
| 42.4 | Зоны производственных предприятий | 1 | 3,44 | 1 | 3,44 |
| 43 | Деревня Пелюшня | 13,4 | 100 | 13,4 | 100 |
| 43.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 6,5 | 48,51 | 6,5 | 48,51 |
|  | -индивидуальная | 6,5 | 48,51 | 6,5 | 48,51 |
| 43.2 | Зоны рекреационного назначения | 4,8 | 35,82 | 4,8 | 35,82 |
| 43.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,1 | 15,67 | 2,1 | 15,67 |
| 44 | Деревня Поводьё | 8,3 | 100 | 8,3 | 100 |
| 44.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 6,6 | 79,52 | 6,6 | 79,52 |
|  | -индивидуальная | 6,6 | 79,52 | 6,6 | 79,52 |
| 44.2 | Зоны рекреационного назначения | 1,1 | 13,25 | 1,1 | 13,25 |
| 44.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,6 | 7,23 | 0,6 | 7,23 |
| 45 | Деревня Подгорное | 58,4 | 100 | 58,4 | 100 |
| 45.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 21,8 | 37,33 | 25,4 | 43,49 |
|  | -индивидуальная | 21,8 | 37,33 | 25,4 | 43,49 |
| 45.2 | Зоны рекреационного назначения | 18,1 | 30,99 | 14,5 | 24,83 |
| 45.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,7 | 6,34 | 3,7 | 6,34 |
| 45.4 | Общественно-деловая застройка всего, в том числе: | 11,4 | 19,52 | 11,4 | 19,52 |
|  | - зона объектов здравоохранения | 9,9 | 16,95 | 9,9 | 16,95 |
| 45.5 | Зоны производственных предприятий | 3,4 | 5,82 | 3,4 | 5,82 |
| 46 | Деревня Подгорье | 11,4 | 100 | 11,4 | 100 |
| 46.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 8,3 | 72,81 | 8,3 | 72,81 |
|  | -индивидуальная | 8,3 | 72,81 | 8,3 | 72,81 |
| 46.2 | Зоны рекреационного назначения | 2,3 | 20,18 | 2,3 | 20,18 |
| 46.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,8 | 7,02 | 0,8 | 7,02 |
| 47 | Деревня Пожарьё | 10,3 | 100 | 10,3 | 100 |
| 47.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 4,6 | 44,66 | 4,6 | 44,66 |
|  | -индивидуальная | 4,6 | 44,66 | 4,6 | 44,66 |
| 47.2 | Зоны рекреационного назначения | 4 | 38,83 | 4 | 38,83 |
| 47.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,7 | 16,5 | 1,7 | 16,5 |
| 48 | Деревня Порыхалово | 14,6 | 100 | 14,6 | 100 |
| 48.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 10,9 | 74,66 | 10,9 | 74,66 |
|  | -индивидуальная | 10,9 | 74,66 | 10,9 | 74,66 |
| 48.2 | Зоны рекреационного назначения | 2,4 | 16,44 | 2,4 | 16,44 |
| 48.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,3 | 8,9 | 1,3 | 8,9 |
| 49 | Деревня Посохово | 13,2 | 100 | 13,2 | 100 |
| 49.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 8,1 | 61,36 | 8,1 | 61,36 |
|  | -индивидуальная | 8,1 | 61,36 | 8,1 | 61,36 |
| 49.2 | Зоны рекреационного назначения | 4,2 | 31,82 | 4,2 | 31,82 |
| 49.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,9 | 6,82 | 0,9 | 6,82 |
| 50 | Деревня Сорочино | 11,2 | 100 | 11,2 | 100 |
| 50.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 6,3 | 56,25 | 6,3 | 56,25 |
|  | -индивидуальная | 6,3 | 56,25 | 6,3 | 56,25 |
| 50.2 | Зоны рекреационного назначения | 4,1 | 36,61 | 4,1 | 36,61 |
| 50.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,8 | 7,14 | 0,8 | 7,14 |
| 51 | Деревня Старина | 5,6 | 100 | 5,6 | 100 |
| 51.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 3,1 | 55,36 | 3,1 | 55,36 |
|  | -индивидуальная | 3,1 | 55,36 | 3,1 | 55,36 |
| 51.2 | Зоны рекреационного назначения | 1,7 | 30,36 | 1,7 | 30,36 |
| 51.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,8 | 14,29 | 0,8 | 14,29 |
| 52 | Деревня Устье | 13,9 | 100 | 13,9 | 100 |
| 52.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 7,1 | 51,08 | 7,1 | 51,08 |
|  | -индивидуальная | 7,1 | 51,08 | 7,1 | 51,08 |
| 52.2 | Зоны рекреационного назначения | 5 | 35,97 | 5 | 35,97 |
| 52.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,8 | 12,95 | 1,8 | 12,95 |
| 53 | Деревня Харитоново | 10,3 | 100,0 | 10,3 | 100,0 |
| 53.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 3,6 | 34,95 | 3,6 | 34,95 |
|  | -индивидуальная | 3,6 | 34,95 | 3,6 | 34,95 |
| 53.2 | Зоны рекреационного назначения | 6,2 | 60,19 | 6,2 | 60,19 |
| 53.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,5 | 4,85 | 0,5 | 4,85 |
| 54 | Деревня Шабаново | 18,2 | 100,0 | 18,2 | 100,0 |
| 54.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 3,1 | 17,03 | 3,1 | 17,03 |
|  | -индивидуальная | 3,1 | 17,03 | 3,1 | 17,03 |
| 54.2 | Зоны рекреационного назначения | 11,9 | 65,38 | 11,9 | 65,38 |
| 54.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,2 | 17,58 | 3,2 | 17,58 |
| 55 | Деревня Шемякино | 50,6 | 100,0 | 50,6 | 100,0 |
| 55.1 | Жилая застройка всего, в том числе: | 23,1 | 45,65 | 23,1 | 45,65 |
|  | -индивидуальная | 23,1 | 45,65 | 23,1 | 45,65 |
| 55.2 | Зоны рекреационного назначения | 23,3 | 46,05 | 23,3 | 46,05 |
| 55.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,7 | 7,31 | 3,7 | 7,31 |
| 55.4 | Зоны кладбищ | 0,5 | 0,99 | 0,5 | 0,99 |

5.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Веребьинского  сельского поселения большая часть жилой застройки имеет печное отопление и малометражные котлы на твердом топливе.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт./ч энергии- это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 70 копеек.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит около 16 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 50 копеек.

Магистральный газ. 1кг дает 33 МДж тепла. 1м куб. весит около 800г. Стоимость газа около 2965 рублей за 1000 кубов. Получается, что 1 кубометр стоит около 3 рубля 51 копейка, значит, 1 МДж будет стоить около 11 копеек.

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

Данные для расчета:

| дрова сухие | 3,900 КВт/кг |
| --- | --- |
| дрова влажные | 3,060 КВт/кг |
| антрацит | 5,800 КВт/кг |
| природный газ | 10,000 КВт/м3 |
| сжиженный газ | 20,800 КВт/м3 |

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла - всего | Гкал/год | 1283 | 4176,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 1283 | 4176,5 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 0,251 | 0,817 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, ACT) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | 0,251 | 0,817 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 43,88 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,43 | - |

7. Предложения по строительству источников тепловой энергии.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения. Для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Строительство новых отопительных котельных потребуется в комплексе с развитием системы отдыха. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Строительство новых отопительных котельных потребуется в комплексе с развитием системы отдыха. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

8. Предложения по строительству

тепловых сетей.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Поскольку для развития системы отдыха на территории предполагается строительство новых отопительных котельных, строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку будет необходимо.

Предложения по строительству тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство новых тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения возможно при строительстве новых отопительных котельных.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Строительство новых тепловых сетей возможно только при осуществлении строительства новых отопительных котельных.

9. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

10.Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство источников тепловой энергии на каждом этапе.

Первоначально планируются на период и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Веребьинского сельского поселения.

11. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Веребьинского сельского поселения осуществляется на индивидуальном отоплении. Основная часть жилого фонда и общественных зданий использует печи на твердом топливе.

В настоящее время на территории Веребьинского сельского поселения централизованных тепловых сетей не выявлено.